В данный правовой акт могли быть внесены изменения и дополнения. Самый свежий опубликованный текст, комментарии и дополнения к нему находятся в справочно-правовой системе КонсультантПлюс.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская сестра", "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  1. ¦Руководитель (главный     ¦1                                       ¦

¦     ¦врач, директор,           ¦                                        ¦

¦     ¦президент, начальник)     ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  2. ¦Заместитель руководителя  ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,          ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента,    ¦должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по            ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦медицинской части         ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  3. ¦Заместитель руководителя  ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦(главного врача,          ¦предусмотрено не менее 40 врачебных     ¦

¦     ¦директора, президента,    ¦должностей, включая должность           ¦

¦     ¦начальника) по            ¦руководителя)                           ¦

¦     ¦административно-          ¦                                        ¦

¦     ¦хозяйственной работе      ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  4. ¦Заведующий                ¦1 на 12 должностей врачей-стоматологов, ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦но не более 3-х должностей              ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  5. ¦Заведующий отделением     ¦1 на поликлинику при наличии не менее   ¦

¦     ¦ортопедической            ¦4-х должностей врачей-стоматологов-     ¦

¦     ¦стоматологии, заведующий  ¦ортопедов, врачей-ортодонтов            ¦

¦     ¦ортодонтическим отделением¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  6. ¦Главная медицинская сестра¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  7. ¦Заведующий                ¦1 (для поликлиник, в которых            ¦

¦     ¦стоматологической         ¦предусмотрено не менее 15 должностей    ¦

¦     ¦(зуботехнической)         ¦зубных техников)                        ¦

¦     ¦лабораторией              ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  8. ¦Старший зубной техник     ¦1 вместо должности зубного техника (для ¦

¦     ¦                          ¦поликлиник, в которых предусмотрено не  ¦

¦     ¦                          ¦менее 15 должностей зубных техников, а  ¦

¦     ¦                          ¦также на каждые 10 должностей зубных    ¦

¦     ¦                          ¦техников, свыше 15 должностей зубных    ¦

¦     ¦                          ¦техников)                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  9. ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦кабинетом (разных         ¦профиля                                 ¦

¦     ¦профилей)                 ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. ¦Врач-стоматолог <*>       ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. ¦Врач-стоматолог-терапевт  ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 12. ¦Врач-стоматолог-хирург    ¦1,5 на 10 000 человек взрослого         ¦

¦     ¦                          ¦населения                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. ¦Врач-стоматолог-ортопед   ¦а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦сельского населения;                    ¦

¦     ¦                          ¦в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 14. ¦Врач-ортодонт             ¦а) 1 на 10 000 человек взрослого        ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 15. ¦Врач-анестезиолог-        ¦а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦реаниматолог              ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 16. ¦Врач-рентгенолог          ¦1 на 15 000 рентгеновских снимков в год ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 17. ¦Врач-физиотерапевт        ¦0,15 на 10 000 взрослого населения      ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 18. ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 19. ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 20. ¦Гигиенист                 ¦1 на 6 должностей врача                 ¦

¦     ¦стоматологический         ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 21. ¦Медицинская сестра-       ¦1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- ¦

¦     ¦анестезист                ¦реаниматолога                           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 22. ¦Зубной техник             ¦2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда;                               ¦

¦     ¦                          ¦2 на 1 должность врача-ортодонта        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 23. ¦Рентгенолаборант          ¦1 в смену                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 24. ¦Медицинская сестра по     ¦1 на 15 тыс. условных процедурных       ¦

¦     ¦физиотерапии              ¦единиц в год                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 25. ¦Медицинский статистик     ¦1 на 20 должностей врачей               ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 26. ¦Медицинский регистратор   ¦1 на 6 должностей врачей                ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 27. ¦Старшая медицинская       ¦1 при наличии не менее 8 должностей     ¦

¦     ¦сестра регистратуры       ¦медицинских регистраторов, вместо       ¦

¦     ¦                          ¦одной из них                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 28. ¦Старшая медицинская сестра¦1 на 1 должность заведующего отделением ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 29. ¦Сестра-хозяйка            ¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 30. ¦Санитарка                 ¦1 на:                                   ¦

¦     ¦                          ¦   1 должность врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦хирурга;                                ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога        ¦

¦     ¦                          ¦других специальностей;                  ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда и врача-ортодонта;             ¦

¦     ¦                          ¦   2 должности медицинских сестер       ¦

¦     ¦                          ¦отделения физиотерапии;                 ¦

¦     ¦                          ¦   регистратуру;                        ¦

¦     ¦                          ¦   20 должностей зубных техников        ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  1. ¦Заведующий                ¦1 на 8 должностей врачей-стоматологов   ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦всех специальностей                     ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  2. ¦Заведующий                ¦1 при наличии не менее 4-х должностей   ¦

¦     ¦ортопедическим            ¦врачей-стоматологов-ортопедов и (или)   ¦

¦     ¦отделением, заведующий    ¦врачей-ортодонтов                       ¦

¦     ¦ортодонтическим           ¦                                        ¦

¦     ¦отделением                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  3. ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х ¦

¦     ¦стоматологическим         ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦кабинетом (разных         ¦профиля                                 ¦

¦     ¦профилей)                 ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  4. ¦Заведующий                ¦1 (для лабораторий, в штате которых     ¦

¦     ¦стоматологической         ¦предусмотрено не менее 10 должностей    ¦

¦     ¦(зуботехнической)         ¦зубных техников)                        ¦

¦     ¦лабораторией              ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  5. ¦Старшая медицинская       ¦1 на 1 должность заведующего            ¦

¦     ¦сестра                    ¦отделением, 0,5 на кабинет при наличии  ¦

¦     ¦                          ¦не менее 2-х должностей врачей          ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  6. ¦Старший зубной техник     ¦1 вместо должности зубного техника      ¦

¦     ¦                          ¦(для лабораторий, в штате которой       ¦

¦     ¦                          ¦предусмотрено не менее 15 должностей    ¦

¦     ¦                          ¦зубных техников, а также на каждые 10   ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников, свыше 15    ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников), 0,5 на     ¦

¦     ¦                          ¦лабораторию при наличии не менее 2-х    ¦

¦     ¦                          ¦должностей зубных техников              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  7. ¦Врач-стоматолог <*>       ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  8. ¦Врач-стоматолог-терапевт  ¦5 на 10 000 человек взрослого населения ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦  9. ¦Врач-стоматолог-хирург    ¦1,5 на 10 000 человек взрослого         ¦

¦     ¦                          ¦населения                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 10. ¦Врач-стоматолог-ортопед   ¦а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦сельского населения;                    ¦

¦     ¦                          ¦в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 11. ¦Врач-ортодонт             ¦а) 1 на 10 000 человек взрослого        ¦

¦     ¦                          ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 12. ¦Врач-анестезиолог-        ¦а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦реаниматолог              ¦городского населения;                   ¦

¦     ¦                          ¦б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     ¦

¦     ¦                          ¦населения других населенных пунктов     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 13. ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 14. ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 15. ¦Гигиенист                 ¦1 на 6 должностей врача                 ¦

¦     ¦стоматологический         ¦стоматологического профиля в            ¦

¦     ¦                          ¦отделении, 0,5 на кабинет при           ¦

¦     ¦                          ¦наличии не менее 2-х должностей         ¦

¦     ¦                          ¦врачей стоматологического профиля       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 16. ¦Медицинская сестра-       ¦1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- ¦

¦     ¦анестезист                ¦реаниматолога                           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 17. ¦Зубной техник             ¦2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда;                               ¦

¦     ¦                          ¦2 на 1 должность врача-ортодонта        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 18. ¦Рентгенолаборант          ¦1 в смену                               ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 19. ¦Медицинская сестра по     ¦1 на 15 тыс. условных процедурных       ¦

¦     ¦физиотерапии              ¦единиц в год                            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 20. ¦Медицинский статистик     ¦1 на 20 должностей врачей               ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 21. ¦Медицинский регистратор   ¦1 на 6 должностей врачей                ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 22. ¦Сестра-хозяйка            ¦1 на отделение                          ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦ 23. ¦Санитарка                 ¦1 на:                                   ¦

¦     ¦                          ¦   1 должность врача-стоматолога-       ¦

¦     ¦                          ¦хирурга;                                ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности врача-стоматолога       ¦

¦     ¦                          ¦других специальностей;                  ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности врача-стоматолога-      ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда и врача-ортодонта;             ¦

¦     ¦                          ¦    2 должности медицинских сестер      ¦

¦     ¦                          ¦отделения физиотерапии;                 ¦

¦     ¦                          ¦    регистратуру;                       ¦

¦     ¦                          ¦    20 должностей зубных техников       ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦  Наименование должности  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦1.   ¦Заведующий                ¦0,5 на кабинет при наличии не менее 2   ¦

¦     ¦                          ¦должностей врачей стоматологического    ¦

¦     ¦                          ¦профиля                                 ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦2.   ¦Врач-стоматолог (врач-    ¦1 на 2000 человек взрослого населения,  ¦

¦     ¦стоматолог общей          ¦но не менее 1 должности на кабинет (не  ¦

¦     ¦практики, врач-           ¦более 2-х должностей на 1 кресло при    ¦

¦     ¦стоматолог-терапевт)      ¦двухсменной работе) <*>                 ¦

¦     ¦(суммарно)                ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦3.   ¦Зубной врач <*>           ¦Вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦4.   ¦Медицинская сестра        ¦1 на 1 должность врача                  ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля              ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦5.   ¦Гигиенист                 ¦1 на кабинет (при наличии рабочего      ¦

¦     ¦стоматологический         ¦места)                                  ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦6.   ¦Санитарка                 ¦1 на 2 должности врачей                 ¦

¦     ¦                          ¦стоматологического профиля, но не менее ¦

¦     ¦                          ¦1 должности на кабинет                  ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

------T--------------------------T----------------------------------------¬

¦  N  ¦ Наименование должностей  ¦        Количество должностей           ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦1.   ¦Заведующий                ¦0,5                                     ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦2.   ¦Врач-стоматолог <*> (врач-¦1 на рабочую смену                      ¦

¦     ¦стоматолог общей          ¦                                        ¦

¦     ¦практики), врач-          ¦                                        ¦

¦     ¦стоматолог-ортопед,       ¦                                        ¦

¦     ¦врач-стоматолог других    ¦                                        ¦

¦     ¦профилей (суммарно)       ¦                                        ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦3.   ¦Зубной врач <*>           ¦вводится по ведомости замены по         ¦

¦     ¦                          ¦нормативам врача-стоматолога            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦4.   ¦Медицинская сестра        ¦1                                       ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦5.   ¦Зубной техник             ¦1 на 1 должность врача-стоматолога-     ¦

¦     ¦                          ¦ортопеда или врача-ортодонта            ¦

+-----+--------------------------+----------------------------------------+

¦6.   ¦Санитарка                 ¦1                                       ¦

L-----+--------------------------+-----------------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <*>

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦          Наименование должности             ¦Количество должностей¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой ¦1                    ¦

¦     ¦хирург или врач-стоматолог-хирург)           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Врач челюстно-лицевой хирург или врач-       ¦2                    ¦

¦     ¦стоматолог-хирург                            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Старшая медицинская сестра                   ¦1                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Сестра-хозяйка                               ¦1                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Медицинская сестра палатная                  ¦8,5 (два             ¦

¦     ¦                                             ¦круглосуточных поста)¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Медицинская сестра процедурной               ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Медицинская сестра перевязочной              ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Младшая медицинская сестра по уходу за       ¦8,5 (два             ¦

¦     ¦больными                                     ¦круглосуточных поста)¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Санитарка-буфетчица                          ¦2                    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Санитарка                                    ¦8                    ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                       ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место      ¦     место врача     ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога      ¦                     ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка стоматологическая  ¦                     ¦

¦     ¦(далее - УС)                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦<*>                                          ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дугой <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦по потребности <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>                ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*>  ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Вибростол  (стоматологический,               ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦не менее 1 на каждую ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 5      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦  наименований на    ¦

¦     ¦                                             ¦      кабинет        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                     ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор     ¦      отделение      ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦    (при наличии     ¦

¦     ¦                                             ¦     отдельного      ¦

¦     ¦                                             ¦ помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                             ¦ требований СанПиН)  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный),  ¦   по требованию с   ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦  учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                             ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в   ¦  не менее 1 на две  ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦ должности врача при ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦не менее 5 на кабинет¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при     ¦     место врача     ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при       ¦не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>         ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦ не менее не менее 3 ¦

¦     ¦размеров                                     ¦на 1 должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦      отделение      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦  на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦    должности при    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦ двухсменном рабочем ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦        дне          ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),   ¦                     ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,          ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦для шлифования и полирования пломб и зубных  ¦  1 должность врача  ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦     место врача     ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦     поликлинику     ¦

¦     ¦                                             ¦     (отделение)     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  не менее 2 видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦индивидуальной профилактики                  ¦       кабинет       ¦

¦     ¦парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦    10 посещений     ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦                     ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦     место врача     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии       ¦     место врача     ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте       ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке без фиброоптики         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦     место врача     ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                 ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦                     ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦                     ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦   не менее 1 на 1   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦   должность врача   ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса              ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                   ¦  не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦     место врача     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные                   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦стоматологические материалы) разных групп    ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦  на рабочее место   ¦

¦     ¦                                             ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦    наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    материала на     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при   ¦ не менее 1 комплекта¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦   на поликлинику    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦  (отделение) <***>  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                  ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦    кабинет <*>,     ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                     ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦  место ассистента   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦воска                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦гипса                                        ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов   ¦   не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях  ¦ рабочее место врача ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦не менее 1 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦        место        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического             ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦100. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦     место врача     ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦101. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦102. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                       ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    кабинет <***>    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии            ¦                     ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в   ¦        врача        ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦       раковину      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инкубатор для проведения                     ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор     ¦    (при наличии     ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*> ¦ отдельного помещения¦

¦     ¦                                             ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН)       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦при отсутствии системы пакетирования         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 3 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический  <*> ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦для помещений                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Лупа бинокулярная                            ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии в центральной ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦   по 1 на рабочее   ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб               ¦  менее набора на    ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                     ¦       врача         ¦

¦     ¦- экскаваторы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наборы микробиологические (реагенты,         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических              ¦менее 1 наборов на 10¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на       ¦      посещений      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при             ¦                     ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения      ¦                     ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        место        ¦

¦     ¦УС и установке без фиброоптики               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в            ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой¦                     ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический                 ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦менее 1 на должность ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        врача        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦ менее 1 на кабинет  ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                     ¦

¦     ¦(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦не менее 3 на рабочее¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Прибор для вертикальной конденсации горячей  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦гуттаперчи <*>                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Прибор для разогревания гуттаперчи <*>       ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦       менее 2       ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики,                      ¦                     ¦

¦     ¦- для медицинского отбеливания зубов <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦      отделение      ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦        <***>        ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Светильник стоматологический при отсутствии  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦       СанПиН        ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Шкаф для медицинской одежды                  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦                                             ¦       СанПиН        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Щитки защитные (от механического             ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦ менее 2 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований  <*>                         ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                 Наименование                ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)  <*>                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦                     ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический при   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и материала)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Бормашина стоматологическая портативная      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦при отсутствии МРУ и УС с микромотором       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Бормашина стоматологическая портативная с    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦физиодиспенсером <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Боры стоматологические для прямого и углового¦  по требованию не   ¦

¦     ¦наконечника                                  ¦      менее 10       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Диатермокоагулятор хирургический,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Долота и остеотомы медицинские в ассортименте¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

¦     ¦                                             ¦  наименований по 2  ¦

¦     ¦                                             ¦       каждого       ¦

¦     ¦                                             ¦    наименования     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦не менее 3 на кабинет¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Иглы для проведения пункционной биопсии и    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аспирационного цитологического метода        ¦                     ¦

¦     ¦исследования <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦анестезии                                    ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦не менее 2 на кабинет¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии  <*>    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Корцанг прямой                               ¦не менее 5 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в    ¦  1 на 2 должности   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦размеров                                     ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Кюрета хирургическая разных размеров         ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 5       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦размеров                                     ¦ менее 5 на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место врача      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 1 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки                ¦                     ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной   ¦                     ¦

¦     ¦стерилизационной  <*>                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога <*>:                       ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога  <*>         ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной,   ¦                     ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,          ¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦  менее двух видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор инструментов и приспособлений для      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦синуслифтинга <*> (при работе с имплантатами)¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов хирургических для         ¦          2          ¦

¦     ¦проведения операции имплантации <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(при работе с имплантатами)                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Наборы зондов Боумена для зондирования       ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦(бужирования) протоков слюнных желез         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наборы инструментов для ретроградного        ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦пломбирования корневых каналов <*>           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций (аптечка¦                     ¦

¦     ¦"анти-СПИД")                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Наконечник механический прямой для           ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Наконечник механический угловой для          ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦ менее 5 на кабинет  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Программное обеспечение диагностического     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦процесса, видеоархива и ведения              ¦        врача        ¦

¦     ¦компьютерной истории болезни, программа      ¦                     ¦

¦     ¦учета <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦                     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦1 на отделение <***> ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора     ¦                     ¦

¦     ¦на лучевую диагностику                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Распаторы стоматологические                  ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦                                             ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Светильник стоматологический                 ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Система индивидуального кондиционирования    ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦и увлажнения воздуха в  лечебных помещениях  ¦                     ¦

¦     ¦<**>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦в ассортименте                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦   по требованию в   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦   соответствии с    ¦

¦     ¦излучения                                    ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Штатив медицинский для длительных инфузионных¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦вливаний                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 25 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦       менее 2       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦  по требованию, не  ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ менее 15 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой) при          ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС   ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ¦        врача        ¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дугой                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦    3 на кабинет     ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Бормашина зуботехническая с пылеуловителем   ¦  1 на кабинет, на   ¦

¦     ¦и защитным боксом (эргобокс)                 ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦      врача <*>      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Вибростол (стоматологический,                ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инъектор стоматологический для карпульной    ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический (безмасленный)  ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ¦ 1 на две должности  ¦

¦     ¦и УС                                         ¦      врача при      ¦

¦     ¦                                             ¦ двухсменной работе  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦     не менее 6      ¦

¦     ¦стандартные (металлические)                  ¦  наименований, не   ¦

¦     ¦                                             ¦   менее 5 каждого   ¦

¦     ¦                                             ¦   наименования на   ¦

¦     ¦                                             ¦   должность врача   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Лупа бинокулярная <*>                        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Машина упаковочная (аппарат для              ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки инструментация)¦                     ¦

¦     ¦при отсутствии центральной стерилизационной  ¦                     ¦

¦     ¦ <*>                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две  ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно       ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее           ¦                     ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*>          ¦                     ¦

¦     ¦(МРУ), включающее УС, оснащенную             ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦ 1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦                                             ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных      ¦   должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор инструментов ортопедических для        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*> (при работе с      ¦                     ¦

¦     ¦имплантатами)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦       врача         ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Наконечник турбинный без фиброоптики при     ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦без фиброоптики                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке  ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦с фиброоптикой <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник эндодонтический <*> (понижающий)  ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦механический угловой для микромотора (при    ¦       кабинет       ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой    ¦ не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦или без (повышающий) механический угловой    ¦   должность врача   ¦

¦     ¦для микромотора, под турбинный бор           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС     ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Нож для гипса                                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Ножницы зуботехнические коронковые           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Окклюдатор                                   ¦ не менее 2 на одну  ¦

¦     ¦                                             ¦  должность врача    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Палитра для красок стоматологическая         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии  централизованной     ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при    ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦        <***>        ¦

¦     ¦лучевую диагностику                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦      не менее 2     ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     наименований    ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦     каждого вида    ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦      расходного     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     материала на    ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦временной фиксации несъемных протезов,       ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦     не менее 3      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦                     ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Стол гипсовочный стоматологический с рабочей ¦ 1 на кабинет <*> не ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов и инструментов                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦по числу сотрудников ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Щипцы стоматологический крампонные           ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦       кабинет       ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦     Количество      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аппарат для вертикального сверления гипсовых ¦          1          ¦

¦     ¦моделей (пиндексмашина) <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для вертикального разрезания         ¦          1          ¦

¦     ¦гипсовых моделей <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп ¦          1          ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат с принадлежностями для литья         ¦          1          ¦

¦     ¦металла зубных протезов <*>                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат с принадлежностями для               ¦          1          ¦

¦     ¦предварительного прогрева литьевых форм  <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для прессования ортодонтических      ¦          1          ¦

¦     ¦пластинок при выполнении ортодонтических     ¦                     ¦

¦     ¦работ                                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат контактной (электродуговой) сварки   ¦          1          ¦

¦     ¦зубных протезов <*>                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для световой полимеризации           ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы <*>             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для пайки и сварки зубных протезов   ¦          1          ¦

¦     ¦лазером <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Аппарат для электропневмовакуумного          ¦          1          ¦

¦     ¦штампования <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Бормашина зуботехническая при отсутствии в   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы ¦          2          ¦

¦     ¦и силикона                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Весы медицинские настольные (от 2 граммов до ¦          1          ¦

¦     ¦1 килограмма)                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Вибростол стоматологический зуботехнический  ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Воскотопка зуботехническая                   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Вытяжной шкаф                                ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Гидрополимеризатор для полимеризации         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы на водяной      ¦                     ¦

¦     ¦бане под давлением <*>                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)             ¦     1 на каждую     ¦

¦     ¦                                             ¦      раковину       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Гипс зуботехнический                         ¦ не менее двух видов ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Гипсовый нож зуботехнический                 ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦  зубного техника    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Горелка зуботехническая с подводом газа или  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦спиртовка или электрошпатель                 ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехнический                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Емкости (контейнеры) для хранения готовых    ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Емкости для замешивания пластмассы <*>       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Емкость для замешивания гипса (резиновая     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦колба)                                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные шлифовальные,             ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы зуботехнические                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Изоляционные зуботехнические лаки            ¦     не менее 4      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Инструменты и материалы для фиксации         ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦аттачменов (устройство для фиксации съемных  ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный)   ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦централизованный с резервным блоком <*>      ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Компрессор для полимеризатора при отсутствии ¦    1 на аппарат     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Компрессор для подачи сжатого воздуха к      ¦    1 на 3 стола     ¦

¦     ¦зуботехническим столам при отсутствии        ¦                     ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Контейнер для мусора                         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Лотки медицинские                            ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Металл (сплав стоматологический) <*>         ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Кювета зуботехническая для дублирования      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей <*>                                  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Кювета зуботехническая большая <*>           ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Лампа бактерицидная (переносная) <*>         ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Лобзик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ложка зуботехническая для металла <*>        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Моделировочные шпатели зуботехнические       ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Набор для ортодонтических работ <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Набор для работы с керамикой <*>             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Набор измерительных ортодонтических          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦инструментов <*>                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов зуботехнический для       ¦    по требованию    ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦          1          ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами <*>      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Набор зуботехнических восков                 ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Набор искусственных зубов в ассортименте <*> ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦                                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Набор ортодонтической проволоки разного      ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦диаметра и сечения <*>                       ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Набор стоматологических пластмасс в          ¦   ассортимент на    ¦

¦     ¦ассортименте <*>                             ¦     лабораторию     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Набор полировочных щеток и резиновых кругов  ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦для шлифовки и полировки стоматологических   ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Набор стандартных заготовок для коронок,     ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦колец <*>                                    ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Набор щипцов ортодонтических <*>             ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Наконечник турбинный стоматологический       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦высокоскоростной без фиброоптики с           ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦управлением <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Ножницы коронковые <*>                       ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Нож-шпатель зуботехнический                  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Окклюдатор зуботехнический                   ¦    не менее 5 на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте со столом         ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Очки защитные для зубного техника            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Палитра для красок стоматологическая <*>     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Пароструйная установка <*> для пароструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной  ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Печь муфельная <*>                           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Печь для обжига керамики <*>                 ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Печь для выплавки воска <*>                  ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Печь для прессованной керамики <*>           ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Пинцет зуботехнический                       ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при¦          1          ¦

¦     ¦работе с драгоценными металлами)             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Пресс для выдавливания гипса <*>             ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Пресс для кювет зуботехнический              ¦          1          ¦

¦     ¦гидравлический <*>                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Пресс для формовки пластмассы <*>            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Прибор для обрезки гипсовых моделей          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Полировочные порошки и пасты                 ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Рабочий зуботехнический стол, оснащенный     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦местной вытяжкой, индивидуальным             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦светильником, микромотором, подачей          ¦                     ¦

¦     ¦воздуха под давлением, турбиной <*>,         ¦                     ¦

¦     ¦горелкой, электрошпателем                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Резиновые колбы для замешивания гипса        ¦ 5 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Светильник зуботехнический при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического          ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  согласно СанПиНа   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦    менее 2 штук     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей   ¦          1          ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или        ¦                     ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов   ¦                     ¦

¦     ¦гипса и бункерами для хранения гипса         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Стол лабораторный для работы с материалами   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный                              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Стул зубного техника с оснащением при        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте со столом             ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зуботехническим                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Тигель керамический для стоматологии <*>     ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Трегеры <*>                                  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Фрезерный параллелометр <*>                  ¦  1 на лабораторию   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 92. ¦Формирователи цоколей контрольных моделей <*>¦ 2 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 93. ¦Фрезы зуботехнические для гипса              ¦ 1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                             ¦    место зубного    ¦

¦     ¦                                             ¦       техника       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 94. ¦Шлиф-мотор стоматологический при работе      ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦базисными пластмассами                       ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 95. ¦Шлиф-мотор стоматологический с защитным      ¦ 1 на 5 рабочих мест ¦

¦     ¦экраном и пылеуловителем для полировки       ¦   зубного техника   ¦

¦     ¦зубных протезов                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 96. ¦Шпатели в ассортименте                       ¦  3 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 97. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦          1          ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 98. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 99. ¦Шпатель электрический моделировочный для     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска <*>                                    ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 100.¦Щипцы зуботехнические крампонные             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 101.¦Щипцы зуботехнические круглые                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 102.¦Щипцы зуботехнические кусачки                ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 103.¦Щипцы зуботехнические плоскогубцы            ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦   зубного техника   ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой дугой¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте   ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Внутриротовая видеокамера <*>                ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦       менее 1       ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦    наименования     ¦

¦     ¦                                             ¦  каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                           ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Комплект для позиционирования лингвальных    ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦брекетов <*>                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Комплект приспособлений для профилактики     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦аномалий прикуса                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор (если установка не укомплектована)¦    по расчетной     ¦

¦     ¦                                             ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Контейнеры для хранения изготовленных        ¦    по требованию    ¦

¦     ¦аппаратов, силиконовых ложек с               ¦                     ¦

¦     ¦позиционированными лингвальными брекетами    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корнцанги прямой, изогнутый                  ¦    не менее 3 на    ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа бактерицидная для помещений            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦передвижная <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Ложки стоматологические оттискные            ¦ не менее 10 штук на ¦

¦     ¦                                             ¦одну должность врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Материалы для временной и постоянной фиксации¦    по требованию    ¦

¦     ¦ортодонтических конструкций,                 ¦                     ¦

¦     ¦дентингерметизирующий ликвид или праймер.    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС) -           ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦включающая блок врача стоматолога            ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)) или Место рабочее универсальное     ¦                     ¦

¦     ¦врача стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  ¦                     ¦

¦     ¦оснащенную турбиной, микромотором,           ¦                     ¦

¦     ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым         ¦                     ¦

¦     ¦скалером, пылесосом, негатоскопом.           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медицинских зуботехнических режущих    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Набор (инструментов, щеток, дисков, боров,   ¦не менее 1 набора на ¦

¦     ¦головок шлифовальных, резиновых,             ¦одну должность врача ¦

¦     ¦силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)   ¦                     ¦

¦     ¦для шлифования и полирования эмали зубов     ¦                     ¦

¦     ¦после снятия брекетов                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦  1 на поликлинику   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Набор щипцов ортодонтических и зажимов       ¦      не менее 5     ¦

¦     ¦                                             ¦     наименований    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Наборы восков зуботехнических в              ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Наборы инструментов для работы с             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами          ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при  ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке ¦                     ¦

¦     ¦с фиброоптикой                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Наконечники стоматологические прямой и       ¦   2 на установку    ¦

¦     ¦и угловой для микромотора                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Негатоскоп настенный                         ¦    1 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦  2 наименования на  ¦

¦     ¦                                             ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Ножницы для обрезания коронок                ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Оборудование и приспособления для работы с   ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦гипсом и оттискными материалами (ложки       ¦    комплекта на     ¦

¦     ¦оттискные, чашки резиновые, шпатели)         ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦   наименований на   ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Периотест <*> (Прибор для определения        ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦                     ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦     менее двух      ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    наименований     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦     расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦    материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- ортодонтические клеи,                      ¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Ретракторы губные стоматологические          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦  в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦    СанПиН <***>     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Стекла для замешивания материалов            ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Стол гипсовочный стоматологический с         ¦ 1 на кабинет <*>, не¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали    ¦менее 1 на отделение ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления       ¦                     ¦

¦     ¦отходов гипса                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦     ассистента      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Стул для медсестры                           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦      медсестры      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Цифровой фотоаппарат <*>                     ¦  1 на кабинет <*>,  ¦

¦     ¦                                             ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦      отделение      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Шкаф медицинский для хранения диагностических¦    по требованию    ¦

¦     ¦моделей                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Наборы диагностические для проведения        ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований          ¦                     ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением            ¦                     ¦

¦     ¦новообразований <*>                          ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦               Наименование                  ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии¦   1 на отделение    ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                 ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦пульпы (одонтометр)                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для низкочастотной терапии <*>       ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат лазерный хирургический               ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦фотодинамического и гипертермического        ¦                     ¦

¦     ¦воздействия <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для УВЧ-терапии                      ¦      не менее 1     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для УФО-терапии (облучатель          ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦ультрафиолетовый гелиотерапевтический)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для электро(фоно)фореза, для         ¦      не менее 1     ¦

¦     ¦гальванизации, лекарственного электрофореза  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Гель-фотосенсибилизатор к световому          ¦    по требованию    ¦

¦     ¦излучению <*>                                ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦  5 наименований на  ¦

¦     ¦                                             ¦       кабинет       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Камеры для хранения стерильных               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы         ¦                     ¦

¦     ¦пакетирования)                               ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Корцанг прямой                               ¦    3 на кабинет     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Кресло стоматологическое при отсутствии УС   ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Лампа стоматологическая для фотополимеризации¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*> (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений (переносная) <*>                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Место рабочее врача-стоматолога:             ¦   1 комплект на 2   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦ врачебные должности ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦   при двухсменном   ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦     рабочем дне     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно, либо ¦                     ¦

¦     ¦раздельно к несущим конструкциям (стене,     ¦                     ¦

¦     ¦мебели)                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                     ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной           ¦                     ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                     ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при               ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Набор для депофореза                         ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                     ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Наконечник механический прямой для           ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Наконечник механический угловой для          ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС    ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦ 3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦        врача        ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦    1 комплект на    ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦ рабочее место врача ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦ 2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Раствор для обработки твердых тканей зуба <*>¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦    1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте УС                                 ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат рентгенодиагностический  дентальный  ¦     1 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Кресло стоматологическое                     ¦   1 на дентальный   ¦

¦     ¦                                             ¦       аппарат       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Компьютерный томограф <*>                    ¦    1 на отделение   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- маски                                      ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические        ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере             ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                     ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений передвижная <*>                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Машина проявочная для стоматологических      ¦     1 на кабинет    ¦

¦     ¦пленок                                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Негатоскоп настенный                         ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Ножницы в ассортименте                       ¦     3 на кабинет    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Ортопантомограф с телерентгенографической    ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦приставкой <*>                               ¦  отделение(кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Радиовизиограф стоматологический в           ¦    1 на отделение   ¦

¦     ¦комплекте                                    ¦      (кабинет)      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**>¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Средства индивидуальной защиты при           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦рентгенологических исследованиях (комплект)  ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Стол письменный для врача                    ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Стол рентгенолаборанта                       ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Стул для врача                               ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Стул медицинский                             ¦  1 на рабочее место ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Шкаф для хранения химических реактивов и     ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Шкаф сушильный для рентгеновских пленок      ¦    не менее 1 на    ¦

¦     ¦                                             ¦ отделение (кабинет) ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Аксиограф <*>                                ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой      ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦дугой <*>                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат электроодонтодиагностики <*>         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦(одонтосенсиметр, одонтометр)                ¦                     ¦

¦     ¦                                             ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций                 ¦                     ¦

¦     ¦- маски                                      ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические        ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов  ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере             ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                     ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства                      ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы                                ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Кинезиограф <*>                              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Кресло стоматологическое при отсутствии в УС ¦   1 на дентальный   ¦

¦     ¦                                             ¦       аппарат       ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Лампа бактерицидная для помещений            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦передвижная <*>                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Место рабочее врача стоматолога:             ¦  1 на 2 врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦    должности при    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦ двухсменном рабочем ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦         дне         ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине либо крепиться взаимно,      ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Миотонометр <*> (гнатодинамометр)            ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Миостим <*> (электронейростимулятор,         ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нейромиостимулятор, стимулятор периферических¦                     ¦

¦     ¦нервов)                                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Набор инструментов для осмотра рта (базовый):¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Периотест <*> (прибор для определения        ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Реополярограф <*>                            ¦     не менее 1      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Стол письменный для врача                    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Столик стоматологический                     ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Стул медицинский                             ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                             ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Стул для врача                               ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов <*>  ¦          1          ¦

¦     ¦(аппарат для определения центральной         ¦                     ¦

¦     ¦окклюзии)                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦материалов и инструментов                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦не менее 1 на кабинет¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Электромиограф для контактных                ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦исследований <*>                             ¦                     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

------T---------------------------------------------T---------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                 ¦   Количество, шт.   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), портативный ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 2.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦          1          ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 3.  ¦Амальгаммосмеситель <*>                      ¦ по требованию <***> ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных¦          1          ¦

¦     ¦отложений при отсутствии в МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,            ¦          1          ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*> ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦          1          ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого    ¦          1          ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ¦                     ¦

¦     ¦и УС                                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 10. ¦Бормашина зуботехническая <*>                ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 11. ¦Вибростол (стоматологический,                ¦          1          ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,        ¦          1          ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                              ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦          1          ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦    наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦   каждой позиции    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте    ¦     не менее 5      ¦

¦     ¦                                             ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 16. ¦Зонды глазные в ассортименте, для            ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез           ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦    по требованию    ¦

¦     ¦- боры,                                      ¦                     ¦

¦     ¦- полиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- финиры,                                    ¦                     ¦

¦     ¦- головки фасонные,                          ¦                     ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                     ¦

¦     ¦- фрезы,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- корневые инструменты                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной   ¦          3          ¦

¦     ¦анестезии                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,    ¦          1          ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 20. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                     ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                     ¦

¦     ¦- маски,                                     ¦                     ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                     ¦

¦     ¦хирургические,                               ¦                     ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов, ¦                     ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                     ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                     ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                     ¦

¦     ¦персонала,                                   ¦                     ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                     ¦                     ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                               ¦                     ¦

¦     ¦- слепочные ложки <*>,                       ¦                     ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 21. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦          1          ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 22. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный),  ¦   по расчетной      ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                    ¦     мощности        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 23. ¦Коронкосниматель стоматологический           ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 24. ¦Корцанг прямой                               ¦          3          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 25. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*>  ¦    по требованию    ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 26. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в   ¦          1          ¦

¦     ¦МРУ и УС                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 27. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных        ¦          5          ¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 28. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 29. ¦Лампа стоматологическая для                  ¦          1          ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при     ¦                     ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 30. ¦Ложки стоматологические оттискные <*>        ¦     не менее 36     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 31. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦размеров                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 32. ¦Лупа бинокулярная для врача                  ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 33. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦          1          ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                           ¦                     ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),            ¦                     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦                     ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦                     ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                     ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                     ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                     ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                     ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                     ¦

¦     ¦(стене, мебели) или                          ¦                     ¦

¦     ¦Место рабочее универсальное врача-стоматолога¦                     ¦

¦     ¦<*> (МРУ), включающее УС, оснащенную         ¦                     ¦

¦     ¦турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,¦                     ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,          ¦                     ¦

¦     ¦негатоскопом                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 34. ¦Микрометр (зуботехнический) <*>              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 35. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или   ¦          2          ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 36. ¦Мобильный стоматологический кабинет на базе  ¦          1          ¦

¦     ¦автомобильного шасси (при комплектации       ¦                     ¦

¦     ¦кабинета, дублированные позиции исключаются) ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 37. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, ¦          1          ¦

¦     ¦методических материалов и документов для     ¦                     ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при   ¦                     ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка¦                     ¦

¦     ¦для оказания экстренной помощи при           ¦                     ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                     ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 38. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для ¦          1          ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных      ¦                     ¦

¦     ¦протезов                                     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 39. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                   ¦                     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический        ¦                     ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                  ¦                     ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой             ¦                     ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                       ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                         ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя             ¦                     ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер                           ¦                     ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов в ассортименте для снятия ¦          3          ¦

¦     ¦зубных отложений:                            ¦                     ¦

¦     ¦- экскаваторы                                ¦                     ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 41. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦       1 набор       ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций (аптечка¦                     ¦

¦     ¦"анти-СПИД")                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 42. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 43. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 44. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала  ¦  не менее 2 видов   ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦    не менее 2 на    ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦    рабочее место    ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦        место        ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 47. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте       ¦        место        ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке без фиброоптики        ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 48. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦        место        ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке с фиброоптикой         ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 49. ¦Наконечник стоматологический эндодонтический ¦     не менее 1      ¦

¦     ¦<*> понижающий механический угловой для      ¦                     ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 50. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*> ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦с фиброоптикой повышающий механический       ¦ менее 1 на рабочее  ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦        место        ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 51. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и  ¦          1          ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 52. ¦Нож стоматологический для гипса <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 53. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦          3          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 54. ¦Ножницы зуботехнические коронковые <*>       ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 55. ¦Нож-шпатель зуботехнический <*>              ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 56. ¦Окклюдатор <*>                               ¦     не менее 3      ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 57. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦          1          ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и    ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 58. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦          1          ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и ¦                     ¦

¦     ¦УС                                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 59. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические ¦     не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                      ¦    наименований     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 60. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1          ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                     ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                      ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 61. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦          1          ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 62. ¦Параллелометр стоматологический <*>          ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 63. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦          2          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 64. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦          1          ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                     ¦

¦     ¦наконечников                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 65. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной      ¦                     ¦

¦     ¦утилизации                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 66. ¦Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат  ¦       1 <***>       ¦

¦     ¦<*>                                          ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 67. ¦Распаторы стоматологические                  ¦          2          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 68. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                    ¦    наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                  ¦    каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                            ¦     расходного      ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                    ¦    материала на     ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                      ¦       кабинет       ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                     ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и   ¦                     ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,     ¦                     ¦

¦     ¦- для временной фиксации несъемных протезов, ¦                     ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов,¦                     ¦

¦     ¦- анестетики,                                ¦                     ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                 ¦                     ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                     ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                       ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 69. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические      ¦  по требованию не   ¦

¦     ¦                                             ¦    менее 2 штук     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 70. ¦Светильник стоматологический при отсутствии в¦          1          ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 71. ¦Система индивидуального кондиционирования и  ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 72. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ¦     не менее 2      ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 73. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии источника¦                     ¦

¦     ¦излучения                                    ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 74. ¦Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции¦ по требованию <***> ¦

¦     ¦инструментов                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 75. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦          1          ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 76. ¦Стерилизатор суховоздушный                   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 77. ¦Встроенный рабочий стол                      ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 78. ¦Столик стоматологический                     ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 79. ¦Стул для ассистента врача                    ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 80. ¦Стул для врача-стоматолога                   ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 81. ¦Встроенный шкаф для медицинской одежды       ¦          1          ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 82. ¦Встроенный шкаф для хранения расходных       ¦          1          ¦

¦     ¦материалов                                   ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                               ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 85. ¦Шпатель стоматологический для замешивания    ¦ 1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                        ¦        врача        ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 86. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦   не менее 15 на    ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦ рабочее место врача ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 87. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦ 1 на рабочее место  ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 88. ¦Щитки защитные (от механического повреждения ¦не менее 2 на рабочее¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                 ¦     место врача     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 89. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦не менее 5 на рабочее¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦     место врача     ¦

¦     ¦ассортименте                                 ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 90. ¦Наборы диагностические для проведения тестов ¦не менее 1 на кабинет¦

¦     ¦на выявление новообразований (скрининг) и    ¦                     ¦

¦     ¦контроля за лечением новообразований <*>     ¦                     ¦

+-----+---------------------------------------------+---------------------+

¦ 91. ¦Набор для депофореза <*>                     ¦    1 на кабинет     ¦

L-----+---------------------------------------------+----------------------

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой)             ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор ¦     по расчету       ¦

¦     ¦паровой настольный)                         ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Аквадистиллятор медицинский                 ¦     по расчету       ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, хирургические,        ¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦  персонала,                                ¦                      ¦

¦     ¦- и другие изделия                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Компрессор медицинский безмасляный          ¦   по техническому    ¦

¦     ¦                                            ¦ расчету и параметрам ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений передвижной <*>                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Машина упаковочная (для предстерилизационной¦      по расчету      ¦

¦     ¦упаковки инструментария)                    ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Моечная машина (для предстерилизационной    ¦      по расчету      ¦

¦     ¦обработки упаковки инструментария)          ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  2 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство -     ¦      по расчету      ¦

¦     ¦ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции  ¦  производительности  ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Очки защитные для персонала                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦      по расчету      ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦  производительности  ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Стерилизатор суховоздушный                  ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Стол моечный                                ¦      по расчету      ¦

¦     ¦                                            ¦  производительности  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Стол письменный медицинский                 ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Столик медицинский подкатной                ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Стул медицинский                            ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Шкаф медицинский для одежды                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Шкаф для хранения расходных материалов      ¦    по требованию     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                      ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦    кабинет <***>     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия      ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место     ¦     место врача      ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога     ¦                      ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка стоматологическая ¦                      ¦

¦     ¦(далее - УС)                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности    ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦<*>                                         ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии           ¦                      ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дугой <*>                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по потребности <***> ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>               ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*> ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Вибростол (стоматологический,               ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦ не менее 1 на каждую ¦

¦     ¦                                            ¦      раковину        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦     наименования     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦  каждой позиции на   ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   ¦      не менее 5      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для           ¦      не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез          ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦    по требованию     ¦

¦     ¦- боры,                                     ¦                      ¦

¦     ¦- полиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- финиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные,                         ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,              ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- корневые инструменты                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                    ¦   не менее 1 на      ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор    ¦     отделение        ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*>¦    (при наличии      ¦

¦     ¦                                            ¦      отдельного      ¦

¦     ¦                                            ¦  помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                            ¦      требований      ¦

¦     ¦                                            ¦       СанПиН)        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- слепочные ложки,                          ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасляный), ¦   по требованию с    ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                   ¦   учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                            ¦      мощности        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                              ¦не менее 3 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦   по требованию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦  не менее 1 на две   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦ должности врача при  ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных       ¦не менее 5 на кабинет ¦

¦     ¦размеров                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при    ¦     место врача      ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при      ¦ не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>        ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных       ¦  не менее не менее 3 ¦

¦     ¦размеров                                    ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                 ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦      отделение       ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной  ¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦   на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦    должности при     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦ двухсменном рабочем  ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦         дне          ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели) или Место рабочее           ¦                      ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  ¦                      ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,         ¦                      ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,         ¦                      ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,         ¦                      ¦

¦     ¦негатоскопом                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦методических материалов и документов для    ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-      ¦                      ¦

¦     ¦аптечка для оказания экстренной помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях     ¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных     ¦  1 должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,      ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,           ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                     ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                       ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,           ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                         ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                    ¦     место врача      ¦

¦     ¦- экскаваторы                               ¦                      ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     поликлинику      ¦

¦     ¦                                            ¦     (отделение)      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦   не менее 2 видов   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦       кабинет        ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,        ¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических             ¦     10 посещений     ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на      ¦                      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при            ¦                      ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения     ¦                      ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в     ¦     место врача      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦     место врача      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без  ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте      ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке без фиброоптики       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте ¦     место врача      ¦

¦     ¦МРУ и УС, и установке с фиброоптикой        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦                      ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦                      ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный    ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический  ¦   должность врача    ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор  ¦                      ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса             ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                  ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦     место врача      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические¦      не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                     ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции        ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения) для  ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                ¦   на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>         ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦     наименований     ¦

¦     ¦- лечебные,                                 ¦     каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные,                           ¦     материала на     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                   ¦       кабинет        ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                     ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,       ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов,    ¦                      ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных         ¦                      ¦

¦     ¦  протезов,                                 ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики,                               ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,        ¦                      ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при  ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦отсутствии рентгенкабинета или договора на  ¦    на поликлинику    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                         ¦  (отделение) <***>   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                 ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические     ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический при отсутствии ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦        СанПиН        ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦        СанПиН        ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦        СанПиН        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с рабочей¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или       ¦ кабинет <*>, не менее¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов  ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦гипса                                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦   место ассистента   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦ не менее 1 на кабинет¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦ по требованию <***>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦оттискных масс                              ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦воска                                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦гипса                                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов  ¦    не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях ¦ рабочее место врача  ¦

¦     ¦в ассортименте                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦        место         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 100.¦Элеваторы стоматологические для удаления    ¦не менее 5 на рабочее ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦     место врача      ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 101.¦Наборы диагностические для проведения тестов¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦на выявление новообразований (скрининг) и   ¦                      ¦

¦     ¦контроля за лечением новообразований <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 102.¦Набор для депофореза <*>                    ¦     1 на кабинет     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Амальгамосмеситель <*>                      ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦    кабинет <***>     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия      ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности    ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для определения глубины корневого   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного      ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии           ¦                      ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в  ¦        врача         ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦    1 на каждую       ¦

¦     ¦                                            ¦      раковину        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,       ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦    менее одного      ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦     наименования     ¦

¦     ¦                                            ¦  каждой позиции на   ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Инкубатор для проведения микробиологических ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦тестов (CO2 инкубатор для выращивания       ¦     (при наличии     ¦

¦     ¦культур клеток и тканей) <*>                ¦      отдельного      ¦

¦     ¦                                            ¦     помещения в      ¦

¦     ¦                                            ¦    соответствии с    ¦

¦     ¦                                            ¦        СанПиН)       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦    по требованию     ¦

¦     ¦- боры,                                     ¦                      ¦

¦     ¦- полиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- финиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные,                         ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,              ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- корневые инструменты                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦при отсутствии системы пакетирования        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический                ¦     по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС   ¦       мощности       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                              ¦не менее 3 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦  1 на две должности  ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦      врача при       ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при    ¦        врача         ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Лупа бинокулярная                           ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦                                            ¦  менее 1 на кабинет  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦                      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии в центральной¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦  1 комплект на две   ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦ врачебные должности  ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС), включающая¦   при двухсменном    ¦

¦     ¦блок врача-стоматолога (бормашина), кресло  ¦     рабочем дне      ¦

¦     ¦стоматологическое, гидроблок                ¦                      ¦

¦     ¦стоматологический, светильник               ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее          ¦                      ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  ¦                      ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,         ¦                      ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,         ¦                      ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,         ¦                      ¦

¦     ¦негатоскопом                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦   по 1 на рабочее    ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС        ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦методических материалов и документов для    ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-      ¦                      ¦

¦     ¦аптечка для оказания экстренной помощи      ¦                      ¦

¦     ¦при общесоматических осложнениях            ¦                      ¦

¦     ¦в условиях стоматологических кабинетов)     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Набор для депофореза <*>                    ¦    1 на кабинет      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦   по требованию не   ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб              ¦   менее набора на    ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦  по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический       ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                 ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой            ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                      ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                        ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя            ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер                          ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов в ассортименте для       ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                    ¦        врача         ¦

¦     ¦- экскаваторы                               ¦                      ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦   1 на поликлинику   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Наборы микробиологические (реагенты,        ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических             ¦ менее 1 набора на 10 ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на      ¦      посещений       ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при            ¦                      ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения     ¦                      ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦  1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии в     ¦        место         ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦       место          ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Наконечник стоматологический турбинный без  ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и¦       место          ¦

¦     ¦УС и установке без фиброоптики              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Наконечник стоматологический турбинный с    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в  комплекте¦       место          ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*>     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Наконечник стоматологический                ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦ менее 1 на должность ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии в    ¦        врача         ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Наконечник стоматологический редукторный <*>¦ по требованию не     ¦

¦     ¦с фиброоптикой, повышающий механический     ¦ менее 1 на кабинет   ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор  ¦                      ¦

¦     ¦(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   ¦         врача        ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦        врача         ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции        ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Очки защитные (от светового излучения) для  ¦    1 комплект на     ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦ 3 на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦       врача          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Прибор для вертикальной конденсации горячей ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦гуттаперчи <*>                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Прибор для разогревания гуттаперчи <*>      ¦    1 на кабинет      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦ менее 2 наименований ¦

¦     ¦- лечебные                                  ¦     каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные                            ¦      расходного      ¦

¦     ¦- прокладочные материалы                    ¦     материала на     ¦

¦     ¦- адгезивные материалы                      ¦       кабинет        ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина        ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов     ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики                                ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты                 ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности         ¦                      ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                      ¦                      ¦

¦     ¦- для медицинского отбеливания зубов <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при  ¦   1 комплект на      ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦   отделение <***>    ¦

¦     ¦лучевую диагностику                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические     ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦      менее 2         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Светильник стоматологический при отсутствии ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦       врача          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦  в соответствии с    ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦       СанПиН         ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦  в соответствии с    ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦       СанПиН         ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦  в соответствии с    ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦       СанПиН         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Стол письменный для врача                   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Столик стоматологический                    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦      ассистента      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦     1 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Шкаф для медицинской одежды                 ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦                                            ¦        СанПиН        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦   по требованию не   ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                ¦  менее 2 на рабочее  ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Наборы диагностические для проведения       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований         ¦                      ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением           ¦                      ¦

¦     ¦новообразований <*>                         ¦                      ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦      (кабинет)       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦      (кабинет)       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   ¦                      ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦1 на рабочее место    ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦       врача          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для         ¦по требованию <***>   ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и          ¦                      ¦

¦     ¦материала)                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Бормашина стоматологическая портативная     ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦при отсутствии МРУ и УС с микромотором      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Бормашина стоматологическая портативная с   ¦   1 на отделение     ¦

¦     ¦физиодиспенсером <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Боры стоматологические для прямого и        ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦углового наконечника                        ¦       менее 10       ¦

¦     ¦                                            ¦  наименований по 2   ¦

¦     ¦                                            ¦       каждого        ¦

¦     ¦                                            ¦     наименования     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Диатермокоагулятор хирургический,           ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦стоматологический при отсутствии в МРУ и УС ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Долота и остеотомы медицинские в            ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦       менее 2        ¦

¦     ¦                                            ¦  наименований по 2   ¦

¦     ¦                                            ¦       каждого        ¦

¦     ¦                                            ¦     наименования     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   ¦      не менее 3      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Зонды глазные в ассортименте, для           ¦не менее 3 на кабинет ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Иглы для проведения пункционной биопсии и   ¦   по требованию      ¦

¦     ¦аспирационного цитологического метода       ¦                      ¦

¦     ¦исследования <*>                            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦не менее 5 на рабочее ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦не менее 2 на кабинет ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Камеры для хранения стерильных              ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы        ¦                      ¦

¦     ¦пакетирования)                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Корцанг прямой                              ¦не менее 5 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦   1 на 2 должности   ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦      врача при       ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных       ¦    не менее 5 на     ¦

¦     ¦размеров                                    ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Кюрета хирургическая разных размеров        ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦      менее 5         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦для помещений                               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦для помещений передвижная                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Ложки хирургические (костные), разных       ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦размеров                                    ¦  менее 5 на рабочее  ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Лупа бинокулярная для врача                 ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦ менее 1 на кабинет   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦                      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной  ¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦   1 комплект на 2    ¦

¦     ¦врача-стоматолога <*>:                      ¦ врачебные должности  ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦   при двухсменном    ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦     рабочем дне      ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦                      ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели) или                         ¦                      ¦

¦     ¦Место рабочее универсальное врача-          ¦                      ¦

¦     ¦стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,       ¦                      ¦

¦     ¦оснащенную турбиной, микромотором,          ¦                      ¦

¦     ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым        ¦                      ¦

¦     ¦скалером, пылесосом, негатоскопом           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Набор аппаратов, инструментов,              ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и     ¦                      ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной          ¦                      ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,          ¦                      ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для       ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при              ¦                      ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях     ¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦  менее двух видов    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический       ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                 ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой            ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                      ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                        ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦   1 на поликлинику   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Набор инструментов и приспособлений для     ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦синуслифтинга <*> (при работе с имплантами) ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Набор инструментов хирургических для        ¦          2           ¦

¦     ¦проведения операции имплантации <*> (при    ¦                      ¦

¦     ¦работе с имплантатами)                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Наборы зондов Боумена для зондирования      ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦(бужирования) протоков слюнных желез        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Наборы инструментов для ретроградного       ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦пломбирования корневых каналов <*>          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦    по требованию     ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Наконечник механический прямой для          ¦   не менее 2 на      ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и¦   рабочее место      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Наконечник механический угловой для         ¦   не менее 2 на      ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и¦   рабочее место      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦ менее 5 на кабинет   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦        врача         ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и  дезинфекции       ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦  по требованию не    ¦

¦     ¦                                            ¦  менее 5 на кабинет  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦   1 на отделение     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Программное обеспечение диагностического    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦процесса, видеоархива и ведения компьютерной¦        врача         ¦

¦     ¦истории болезни, программа учета <*>        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦    по требованию     ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦                      ¦

¦     ¦- лечебные                                  ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики                                ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при   ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора    ¦        <***>         ¦

¦     ¦на лучевую диагностику                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Распаторы стоматологические                 ¦  по требованию, не   ¦

¦     ¦                                            ¦       менее 2        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Светильник стоматологический                ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Система индивидуального кондиционирования   ¦   согласно СанПиНу   ¦

¦     ¦и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦      не менее 3      ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦                      ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Стол письменный для врача                   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Столик стоматологический                    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦      ассистента      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦ по требованию <***>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Штатив медицинский для длительных           ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦инфузионных вливаний                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и¦  по требованию, не   ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ менее 25 на рабочее  ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦   по требованию не   ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                ¦       менее 2        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Элеваторы стоматологические для удаления    ¦  по требованию, не   ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦ менее 15 на рабочее  ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Наборы диагностические для проведения       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований         ¦                      ¦

¦     ¦(скрининг) и  контроля за лечением          ¦                      ¦

¦     ¦новообразований <*>                         ¦                      ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦   1 на отделение     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦     (кабинет)        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦   1 на отделение     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦     (кабинет)        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия      ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   ¦        врача         ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой   ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦дугой                                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для хранения¦    3 на кабинет      ¦

¦     ¦стерильных инструментов и материала)        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и¦   1 на кабинет на    ¦

¦     ¦защитным боксом (эргобокс)                  ¦    рабочее место     ¦

¦     ¦                                            ¦      врача <*>       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Вибростол (стоматологический,               ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦     1 на каждую      ¦

¦     ¦                                            ¦       раковину       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Горелка стоматологическая                   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦(спиртовая, газовая, пьезо)                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦     менее одного     ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦     наименования     ¦

¦     ¦                                            ¦   каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                            ¦        кабинет       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦   по требованию      ¦

¦     ¦- боры                                      ¦                      ¦

¦     ¦- полиры                                    ¦                      ¦

¦     ¦- финиры                                    ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные                          ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги               ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы                                     ¦                      ¦

¦     ¦- корневые инструменты                      ¦                      ¦

¦     ¦- другие мелкие инструменты                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦  3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Камеры для хранения стерильных              ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы        ¦                      ¦

¦     ¦пакетирования)                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Компрессор стоматологический                ¦     по расчетной     ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    ¦       мощности       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Корцанг прямой                              ¦     3 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦  1 на две должности  ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦      врача при       ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при    ¦        врача         ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Ложки стоматологические оттискные           ¦      не менее 6      ¦

¦     ¦стандартные (металлические)                 ¦   наименований, не   ¦

¦     ¦                                            ¦   менее 5 каждого    ¦

¦     ¦                                            ¦   наименования на    ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Лупа бинокулярная <*>                       ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦                      ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной  ¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦  1 комплект на две   ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦ врачебные должности  ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦  при двухсменном     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦     рабочем дне      ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦                      ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее          ¦                      ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  ¦                      ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную  турбиной,        ¦                      ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,         ¦                      ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,         ¦                      ¦

¦     ¦негатоскопом                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Микрометр (зуботехнический)                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦без оптики при отсутствии в МРУ и УС        ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦  1 набор на кабинет  ¦

¦     ¦методических материалов и документов для    ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-      ¦                      ¦

¦     ¦аптечка для оказания экстренной помощи      ¦                      ¦

¦     ¦при общесоматических осложнениях в  условиях¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте¦      не менее 3      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦    рабочее место     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для¦  не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦шлифования и полирования пломб и зубных     ¦   должность врача    ¦

¦     ¦протезов                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦  по требованию <***> ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический       ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                 ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой            ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                      ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                        ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя            ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Набор инструментов ортопедических для       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*> (при работе с     ¦                      ¦

¦     ¦имплантатами)                               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦   1 на поликлинику   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Наконечник механический прямой для          ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС   ¦         врача        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Наконечник механический угловой для         ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦микромотора при отсутствии в комплекте УС   ¦         врача        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Наконечник турбинный без фиброоптики при    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке ¦        место         ¦

¦     ¦без фиброоптики                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой  <*>    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС и       ¦        место         ¦

¦     ¦установке с фиброоптикой <*>                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Наконечник эндодонтический <*> (понижающий) ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦механический угловой для микромотора (при   ¦       кабинет        ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС)            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой   ¦  не менее 1 на одну  ¦

¦     ¦или без (повышающий) механический угловой   ¦   должность врача    ¦

¦     ¦для микромотора, под турбинный бор          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС    ¦     1 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Нож для гипса                               ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Ножницы зуботехнические коронковые          ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Нож-шпатель зуботехнический                 ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Окклюдатор                                  ¦ не менее 2 на одну   ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и¦        врача         ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Оттискные массы (слепочные стоматологические¦      не менее 3      ¦

¦     ¦материалы) разных групп                     ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции        ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Очки защитные (от светового излучения)      ¦    1 комплект на     ¦

¦     ¦для врача, пациента и ассистента            ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Палитра для красок стоматологическая        ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Параллелометр стоматологический <*>         ¦     1 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦  по требованию <***> ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный при   ¦ 1 на отделение <***> ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦                      ¦

¦     ¦лучевую диагностику                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦     наименований     ¦

¦     ¦- лечебные                                  ¦     каждого вида     ¦

¦     ¦- пломбировочные                            ¦      расходного      ¦

¦     ¦- прокладочные материалы                    ¦     материала на     ¦

¦     ¦- адгезивные материалы                      ¦       кабинет        ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина        ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦временной фиксации несъемных протезов       ¦                      ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных протезов¦                      ¦

¦     ¦- анестетики                                ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты                 ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности         ¦                      ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические     ¦      не менее 3      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Светильник стоматологический                ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Система индивидуального кондиционирования   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия  ¦     не менее 2       ¦

¦     ¦в ассортименте                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦                      ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Стол гипсовочный стоматологический с        ¦ 1 на кабинет <*> не  ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали   ¦ менее 1 на отделение ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для               ¦                      ¦

¦     ¦удаления отходов гипса                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Стол письменный для врача                   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 76. ¦Столик стоматологический                    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 77. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦       ассистента     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 78. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 79. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов и инструментов                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 80. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦     1 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 81. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦ по числу сотрудников ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 82. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦оттискных масс                              ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 83. ¦Шпатель стоматологический моделировочный для¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска                                       ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 84. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦гипса                                       ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 85. ¦Щипцы стоматологические крампонные          ¦  1 на рабочее место  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 86. ¦Щитки защитные (от механического            ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и ассистента    ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 87. ¦Наборы диагностические для проведения       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований         ¦                      ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением           ¦                      ¦

¦     ¦новообразований <*>                         ¦                      ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦     Количество       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аппарат для вертикального сверления         ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦гипсовых моделей (пиндексмашина) <*>        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Аппарат для вертикального разрезания        ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦гипсовых моделей <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных капп¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦<*>                                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат с принадлежностями для литья        ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦металла зубных протезов <*>                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат с принадлежностями для              ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦предварительного прогрева литьевых форм <*> ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для прессования ортодонтических     ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦пластинок при выполнении ортодонтических    ¦                      ¦

¦     ¦работ                                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат контактной (электродуговой) сварки  ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦зубных протезов <*>                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой     ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦дугой <*>                                   ¦    зубного техника   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для световой полимеризации          ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы <*>            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для пайки и сварки зубных протезов  ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦лазером <*>                                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Аппарат для электропневмовакуумного         ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦штампования <*>                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Бормашина зуботехническая при отсутствии в  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического         ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы¦   2 на лабораторию   ¦

¦     ¦и силикона                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦килограмма)                                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Вибростол стоматологический зуботехнический ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Воскотопка зуботехническая                  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Вытяжной шкаф                               ¦ по требованию <***>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Гидрополимеризатор для полимеризации        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦стоматологической пластмассы на водяной бане¦     лабораторию      ¦

¦     ¦под давлением <*>                           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦     1 на каждую      ¦

¦     ¦                                            ¦       раковину       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Гипс зуботехнический                        ¦ не менее двух видов  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Гипсовый нож зуботехнический                ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Горелка зуботехническая с подводом газа или ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦спиртовка или электрошпатель                ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦зуботехнический                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Емкости (контейнеры) для хранения готовых   ¦    по требованию     ¦

¦     ¦моделей                                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Емкости для замешивания пластмассы <*>      ¦  3 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Емкость для замешивания гипса (резиновая    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦колба)                                      ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- боры                                      ¦                      ¦

¦     ¦- полиры                                    ¦                      ¦

¦     ¦- финиры                                    ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные шлифовальные             ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги               ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы зуботехнические                     ¦                      ¦

¦     ¦- другие мелкие инструменты                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Изоляционные зуботехнические лаки           ¦     не менее 4       ¦

¦     ¦                                            ¦    наименований      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Инструменты и материалы для фиксации        ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦аттачменов (устройство для фиксации съемных ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦зубных протезов) <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический (безмасленный) ¦    по расчетной      ¦

¦     ¦централизованный с резервным блоком <*>     ¦      мощности        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Компрессор для полимеризатора при           ¦    1 на аппарат      ¦

¦     ¦отсутствии центральной подачи воздуха       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Компрессор для подачи сжатого воздуха к     ¦    1 на 3 стола      ¦

¦     ¦зуботехническим столам при отсутствии       ¦                      ¦

¦     ¦центральной подачи воздуха                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Контейнер для мусора                        ¦ по требованию <***>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Лотки медицинские                           ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦    рабочее место     ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Металл (сплав стоматологический) <*>        ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦                                            ¦     наименований     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Кювета зуботехническая для дублирования     ¦     по требованию    ¦

¦     ¦моделей <*>                                 ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Кювета зуботехническая большая <*>          ¦     по требованию    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для        ¦  по требованию <***> ¦

¦     ¦помещений                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Лампа бактерицидная (переносная) <*>        ¦  по требованию <***> ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Лобзик стоматологический                    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Ложка зуботехническая для металла <*>       ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦  зубного техника     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Моделировочные шпатели зуботехнические      ¦  1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                            ¦    место зубного     ¦

¦     ¦                                            ¦       техника        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Набор для ортодонтических работ <*>         ¦  1 на лабораторию    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Набор для работы с керамикой <*>            ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Набор измерительных ортодонтических         ¦   по требованию      ¦

¦     ¦инструментов <*>                            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов зуботехнический для      ¦   по требованию      ¦

¦     ¦работы с имплантатами <*>                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Наборы инструментов для работы с            ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами <*>     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Набор зуботехнических восков                ¦  1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                            ¦    место зубного     ¦

¦     ¦                                            ¦       техника        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Набор искусственных зубов в ассортименте <*>¦   ассортимент на     ¦

¦     ¦                                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Набор ортодонтической проволоки разного     ¦  1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦диаметра и сечения <*>                      ¦    место зубного     ¦

¦     ¦                                            ¦       техника        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Набор стоматологических пластмасс в         ¦   ассортимент на     ¦

¦     ¦ассортименте <*>                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Набор полировочных щеток и                  ¦  3 на рабочее место  ¦

¦     ¦резиновых кругов для шлифовки и полировки   ¦    зубного техника   ¦

¦     ¦стоматологических материалов                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Набор стандартных заготовок для коронок,    ¦  1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦колец <*>                                   ¦    место зубного     ¦

¦     ¦                                            ¦       техника        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Набор щипцов ортодонтических <*>            ¦    1 комплект на     ¦

¦     ¦                                            ¦    рабочее место     ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Наконечник турбинный стоматологический      ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦высокоскоростной без фиброоптики с          ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦управлением <*>                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Ножницы коронковые <*>                      ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Нож-шпатель зуботехнический                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Окклюдатор зуботехнический                  ¦    не менее 5 на     ¦

¦     ¦                                            ¦    рабочее место     ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте со      ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦столом зуботехническим                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство       ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции        ¦                      ¦

¦     ¦инструментов и изделий)                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Очки защитные для зубного техника           ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Палитра для красок стоматологическая <*>    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦    зубного техника   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Параллелометр стоматологический <*>         ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Пароструйная установка <*> для пароструйной ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий             ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦очистки зуботехнических изделий             ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Печь муфельная <*>                          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Печь для обжига керамики <*>                ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Печь для выплавки воска <*>                 ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Печь для прессованной керамики <*>          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     лабораторию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Пинцет зуботехнический                      ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦    зубного техника   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Полировочный станок с пылеуловителем        ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦<*> (при работе с драгоценными металлами)   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Пресс для выдавливания гипса <*>            ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Пресс для кювет зуботехнический             ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦гидравлический  <*>                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 76. ¦Пресс для формовки пластмассы <*>           ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 77. ¦Прибор для обрезки гипсовых моделей         ¦  1 на лабораторию    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 78. ¦Полировочные порошки и пасты                ¦   1 комплект на      ¦

¦     ¦                                            ¦   рабочее место      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 79. ¦Рабочий зуботехнический стол, оснащенный    ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦местной вытяжкой, индивидуальным            ¦  зубного техника     ¦

¦     ¦светильником, микромотором, подачей         ¦                      ¦

¦     ¦воздуха под давлением, турбиной <*>,        ¦                      ¦

¦     ¦горелкой, электрошпателем                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 80. ¦Резиновые колбы для замешивания гипса       ¦  5 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 81. ¦Светильник зуботехнический при отсутствии в ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплектации стола зуботехнического         ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 82. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦  согласно СанПиНа    ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 83. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦   по требованию не   ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦     менее 2 штук     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 84. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦       СанПиН         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 85. ¦Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей  ¦   1 на лабораторию   ¦

¦     ¦поверхностью из нержавеющей стали или       ¦                      ¦

¦     ¦пластика с отверстием для удаления отходов  ¦                      ¦

¦     ¦гипса и бункерами для хранения гипса        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 86. ¦Стол лабораторный для работы с материалами  ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный                             ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 88. ¦Стул зубного техника с оснащением при       ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте со столом            ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦зуботехническим                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 89. ¦Тигель керамический для стоматологии <*>    ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 90. ¦Трегеры <*>                                 ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 91. ¦Фрезерный параллелометр <*>                 ¦   1 на лабораторию   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 92. ¦Формирователи цоколей контрольных моделей   ¦  2 на рабочее место  ¦

¦     ¦<*>                                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 93. ¦Фрезы зуботехнические для гипса             ¦  1 набор на рабочее  ¦

¦     ¦                                            ¦    место зубного     ¦

¦     ¦                                            ¦       техника        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 94. ¦Шлиф-мотор стоматологический при работе     ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦базисными пластмассами                      ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 95. ¦Шлиф-мотор стоматологический с защитным     ¦ 1 на 5 рабочих мест  ¦

¦     ¦экраном и пылеуловителем для полировки      ¦   зубного техника    ¦

¦     ¦зубных протезов                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 96. ¦Шпатели в ассортименте                      ¦  3 наименования на   ¦

¦     ¦                                            ¦    рабочее место     ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 97. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 98. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦    По требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 99. ¦Шпатель электрический моделировочный для    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦воска <*>                                   ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦100. ¦Щипцы зуботехнические крампонные            ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦101. ¦Щипцы зуботехнические круглые               ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦102. ¦Щипцы зуботехнические кусачки               ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦   зубного техника    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦103. ¦Щипцы зуботехнические плоскогубцы           ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦  1 зубного техника   ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦       (кабинет)      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦       (кабинет)      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦паровой настольный)                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов <*>¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Артикулятор стоматологический с лицевой     ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦дугой <*>                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для         ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов и          ¦                      ¦

¦     ¦материала)                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте  ¦    не менее 2        ¦

¦     ¦                                            ¦    наименований      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Внутриротовая видеокамера <*>               ¦   по требованию      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦        менее 1       ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦      наименования    ¦

¦     ¦                                            ¦   каждой позиции на  ¦

¦     ¦                                            ¦        кабинет       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций,               ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте,                 ¦                      ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические,                              ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала,                                  ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства,                    ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦  3 на рабочее место  ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов ¦    1 на кабинет      ¦

¦     ¦(при отсутствии системы пакетирования)      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Комплект для позиционирования лингвальных   ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦брекетов <*>                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Комплект приспособлений для профилактики    ¦      не менее 1      ¦

¦     ¦аномалий прикуса                            ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Компрессор (если установка не               ¦     по расчетной     ¦

¦     ¦укомплектована)                             ¦       мощности       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Контейнеры для хранения изготовленных       ¦    по требованию     ¦

¦     ¦аппаратов, силиконовых ложек с              ¦                      ¦

¦     ¦позиционированными лингвальными брекетами   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Корнцанги прямой, изогнутый                 ¦    не менее 3 на     ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦для помещений                               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Лампа бактерицидная для помещений           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦передвижная <*>                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения) при    ¦        врача         ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Ложки стоматологические оттискные           ¦ не менее 10 штук на  ¦

¦     ¦                                            ¦ одну должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Материалы для временной и постоянной        ¦    по требованию     ¦

¦     ¦фиксации ортодонтических конструкций,       ¦                      ¦

¦     ¦дентингерметизирующий ликвид или праймер    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦   1 комплект на 2    ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦ врачебные должности  ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦  при двухсменном     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦     рабочем дне      ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦                      ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический. Данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели) или                         ¦                      ¦

¦     ¦Место рабочее универсальное                 ¦                      ¦

¦     ¦врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее     ¦                      ¦

¦     ¦УС, оснащенную турбиной, микромотором,      ¦                      ¦

¦     ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым        ¦                      ¦

¦     ¦скалером, пылесосом, негатоскопом           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Набор медицинских зуботехнических режущих   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦ротационных инструментов (диски, боры,      ¦         врача        ¦

¦     ¦фрезы)                                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦методических материалов и документов для    ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной медицинской помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦состояниях, угрожающих жизни (укладка-      ¦                      ¦

¦     ¦аптечка для оказания экстренной помощи при  ¦                      ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях     ¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Набор (инструментов, щеток, дисков,         ¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦боров, головок шлифовальных, резиновых,     ¦ одну должность врача ¦

¦     ¦силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)  ¦                      ¦

¦     ¦для шлифования и полирования эмали зубов    ¦                      ¦

¦     ¦после снятия брекетов                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦   1 на поликлинику   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦                      ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Набор щипцов ортодонтических и зажимов      ¦      не менее 5      ¦

¦     ¦                                            ¦     наименований     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Наборы восков зуботехнических в ассортименте¦      не менее 3      ¦

¦     ¦                                            ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Наборы инструментов для работы с            ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦металлическими коронками и кольцами         ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦                      ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический       ¦                      ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое                 ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой            ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный                      ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные                        ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя            ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при ¦   2 на установку     ¦

¦     ¦отсутствии в комплекте МРУ и УС, и          ¦                      ¦

¦     ¦установке с фиброоптикой                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Наконечники стоматологические прямой и      ¦   2 на установку     ¦

¦     ¦угловой для микромотора                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Негатоскоп настенный                        ¦    1 на кабинет      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦  2 наименования на   ¦

¦     ¦                                            ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Ножницы для обрезания коронок               ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦       врача          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Оборудование и приспособления для работы с  ¦     не менее 1       ¦

¦     ¦гипсом и оттискными материалами (ложки      ¦    комплекта на      ¦

¦     ¦оттискные, чашки резиновые, шпатели)        ¦      кабинет         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Оттискные массы (слепочные                  ¦     не менее 2       ¦

¦     ¦стоматологические материалы) разных групп   ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦      кабинет         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Очки защитные (от светового излучения) для  ¦    1 комплект на     ¦

¦     ¦врача, пациента и ассистента                ¦ рабочее место врача  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Периотест <*> (Прибор для определения       ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦подвижности зубов, коронок и имплантатов)   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦                      ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦   по требованию не   ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦      менее двух      ¦

¦     ¦- лечебные                                  ¦    наименований      ¦

¦     ¦- пломбировочные                            ¦     каждого вида     ¦

¦     ¦- прокладочные материалы                    ¦      расходного      ¦

¦     ¦- адгезивные материалы                      ¦     материала на     ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина        ¦       кабинет        ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦  временной фиксации несъемных протезов     ¦                      ¦

¦     ¦- ортодонтические клеи                      ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики                                ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты                 ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Ретракторы губные стоматологические         ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦   в соответствии с   ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦       СанПиН         ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Стекла для замешивания материалов           ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Стол письменный для врача                   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Стол гипсовочный стоматологический с        ¦  1 на кабинет <*>,   ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали   ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для               ¦      отделение       ¦

¦     ¦удаления отходов гипса                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Столик стоматологический                    ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии в  ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦      ассистента      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦комплекте МРУ и УС                          ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Стул для медсестры                          ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦      медсестры       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Цифровой фотоаппарат <*>                    ¦  1 на кабинет <*>,   ¦

¦     ¦                                            ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦      отделение       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Шкаф медицинский для хранения               ¦    по требованию     ¦

¦     ¦диагностических моделей                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Щитки защитные (от механического повреждения¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦глаз) для врача и ассистента                ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Наборы диагностические для проведения тестов¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦на выявление новообразований (скрининг)     ¦                      ¦

¦     ¦и контроля за лечением новообразований <*>  ¦                      ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦                Наименование                ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Аппарат рентгенодиагностический             ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦дентальный                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Кресло стоматологическое                    ¦   1 на дентальный    ¦

¦     ¦                                            ¦       аппарат        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Компьютерный томограф <*>                   ¦    1 на отделение    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- маски,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для           ¦                      ¦

¦     ¦  пациентов,                                ¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере,           ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические,                   ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦для помещений                               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦для помещений передвижная <*>               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Машина проявочная для стоматологических     ¦     1 на кабинет     ¦

¦     ¦пленок                                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Негатоскоп настенный                        ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Ножницы в ассортименте                      ¦     3 на кабинет     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Ортопантомограф с телерентгенографической   ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦приставкой <*>                              ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Радиовизиограф стоматологический в          ¦    1 на отделение    ¦

¦     ¦комплекте                                   ¦      (кабинет)       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦                      ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Средства индивидуальной защиты при          ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦рентгенологических исследованиях (комплект) ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Стол письменный для врача                   ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Стол рентгенолаборанта                      ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Стул для врача                              ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Стул медицинский                            ¦  1 на рабочее место  ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Шкаф для хранения химических реактивов и    ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Шкаф сушильный для рентгеновских пленок     ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦    по требованию     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

-----T---------------------------------------------T----------------------¬

¦ N  ¦               Наименование                  ¦    Количество, шт.   ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при         ¦          1           ¦

¦    ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при           ¦          1           ¦

¦    ¦отсутствии центральной стерилизационной      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор      ¦          1           ¦

¦    ¦паровой настольный) <*>                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦4.  ¦Амальгаммосмеситель <*>                      ¦    по требованию     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦5.  ¦Аппарат для диагностики кариеса фиссур <*>   ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦6.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия       ¦          1           ¦

¦    ¦зубных отложений при отсутствии в Место      ¦                      ¦

¦    ¦рабочее универсальное врача-стоматолога      ¦                      ¦

¦    ¦(далее - МРУ) и Установка                    ¦                      ¦

¦    ¦стоматологическая (далее - УС)               ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности     ¦          1           ¦

¦    ¦пульпы (электроодонтометр)                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦8.  ¦Аппарат для снятия зубных отложений          ¦          1           ¦

¦    ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в    ¦                      ¦

¦    ¦МРУ и УС                                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦9.  ¦Биксы (коробка стерилизационная для          ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦хранения стерильных инструментов и           ¦                      ¦

¦    ¦материала)                                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦10. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при     ¦          1           ¦

¦    ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦11. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные     ¦   не менее одного    ¦

¦    ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,    ¦      наименования    ¦

¦    ¦материалы для регистрации окклюзии)          ¦  каждой позиции на   ¦

¦    ¦                                             ¦       кабинет        ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦12. ¦Зажим кровоостанавливающий в                 ¦   5 наименований на  ¦

¦    ¦ассортименте                                 ¦      кабинет         ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦13. ¦Изделия одноразового применения:             ¦   по требованию      ¦

¦    ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                      ¦

¦    ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                      ¦

¦    ¦- маски,                                     ¦                      ¦

¦    ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                      ¦

¦    ¦хирургические,                               ¦                      ¦

¦    ¦- бумажные нагрудные салфетки для            ¦                      ¦

¦    ¦пациентов,                                   ¦                      ¦

¦    ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                      ¦

¦    ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                      ¦

¦    ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                      ¦

¦    ¦персонала,                                   ¦                      ¦

¦    ¦- перевязочные средства,                     ¦                      ¦

¦    ¦- слюноотсосы,                               ¦                      ¦

¦    ¦- слепочные ложки,                           ¦                      ¦

¦    ¦- стаканы пластиковые                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦14. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):      ¦   по требованию      ¦

¦    ¦- боры,                                      ¦                      ¦

¦    ¦- полиры,                                    ¦                      ¦

¦    ¦- финиры,                                    ¦                      ¦

¦    ¦- головки фасонные,                          ¦                      ¦

¦    ¦- диски сепарационные и круги,               ¦                      ¦

¦    ¦- фрезы,                                     ¦                      ¦

¦    ¦- корневые инструменты                       ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦15. ¦Инъектор стоматологический, для              ¦ 3 на рабочее место   ¦

¦    ¦карпульной анестезии                         ¦        врача         ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦16. ¦Инъектор стоматологический                   ¦     1 на кабинет     ¦

¦    ¦универсальный, дозирующий, для               ¦                      ¦

¦    ¦карпульной анестезии <*>                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦17. ¦Камеры для хранения стерильных               ¦     1 на кабинет     ¦

¦    ¦инструментов (при отсутствии системы         ¦                      ¦

¦    ¦пакетирования)                               ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦18. ¦Компрессор стоматологический                 ¦    по расчетной      ¦

¦    ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС     ¦      мощности        ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦19. ¦Корцанг прямой                               ¦           3          ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦20. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦  по требованию <***> ¦

¦    ¦помещений                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦21. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦помещений передвижная                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦22. ¦Лампа стоматологическая для                  ¦          1           ¦

¦    ¦фотополимеризации (светоотверждения) при     ¦                      ¦

¦    ¦отсутствии в МРУ и УС                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦23. ¦Ложки хирургические (костные), разных        ¦          5           ¦

¦    ¦размеров                                     ¦                      ¦

¦    ¦                                             ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦24. ¦Лупа бинокулярная <*>                        ¦   по требованию      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦25. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для    ¦  1 комплект на две   ¦

¦    ¦врача-стоматолога:                           ¦      врачебные       ¦

¦    ¦- Установка стоматологическая (УС),          ¦    должности при     ¦

¦    ¦включающая блок врача-стоматолога            ¦     двухсменном      ¦

¦    ¦(бормашина), кресло стоматологическое,       ¦     рабочем дне      ¦

¦    ¦гидроблок стоматологический, светильник      ¦                      ¦

¦    ¦операционный стоматологический. Данные       ¦                      ¦

¦    ¦части могут быть закреплены на единой        ¦                      ¦

¦    ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,     ¦                      ¦

¦    ¦либо раздельно к несущим конструкциям        ¦                      ¦

¦    ¦(стене, мебели) или                          ¦                      ¦

¦    ¦Место рабочее универсальное                  ¦                      ¦

¦    ¦врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,  ¦                      ¦

¦    ¦оснащенную турбиной, микромотором,           ¦                      ¦

¦    ¦диатермокоагулятором, ультразвуковым         ¦                      ¦

¦    ¦скалером, пылесосом, негатоскопом            ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦26. ¦Микромотор стоматологический с оптикой       ¦          2           ¦

¦    ¦или без оптики (при отсутствии в комплекте   ¦                      ¦

¦    ¦МРУ и УС)                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦27. ¦Набор аппаратов, инструментов,               ¦           1          ¦

¦    ¦медикаментов, методических материалов и      ¦                      ¦

¦    ¦документов для оказания экстренной           ¦                      ¦

¦    ¦медицинской помощи при состояниях,           ¦                      ¦

¦    ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для        ¦                      ¦

¦    ¦оказания экстренной помощи при               ¦                      ¦

¦    ¦общесоматических осложнениях в условиях      ¦                      ¦

¦    ¦стоматологических кабинетов)                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦28. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)     ¦  не менее 1 на одну  ¦

¦    ¦для шлифования и полирования пломб и         ¦  должность врача     ¦

¦    ¦зубных протезов                              ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦29. ¦Набор инструментов для осмотра рта           ¦  по требованию <***> ¦

¦    ¦(базовый):                                   ¦                      ¦

¦    ¦- лоток медицинский стоматологический,       ¦                      ¦

¦    ¦- зеркало стоматологическое,                 ¦                      ¦

¦    ¦- зонд стоматологический угловой,            ¦                      ¦

¦    ¦- пинцет зубоврачебный,                      ¦                      ¦

¦    ¦- экскаваторы зубные,                        ¦                      ¦

¦    ¦- гладилка широкая двухсторонняя,            ¦                      ¦

¦    ¦- гладилка-штопфер,                          ¦                      ¦

¦    ¦- шпатель зубоврачебный                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦30. ¦Набор инструментов в ассортименте для        ¦ 2 на рабочее место   ¦

¦    ¦снятия зубных отложений:                     ¦        врача         ¦

¦    ¦- экскаваторы                                ¦                      ¦

¦    ¦- крючки для снятия зубного камня            ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦31. ¦Набор инструментов для трахеотомии           ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦32. ¦Набор инструментов, игл и шовного            ¦    не менее 2 видов  ¦

¦    ¦материала                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦33. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦          1           ¦

¦    ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                      ¦

¦    ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦34. ¦Набор реактивов для                          ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦контроля (индикаторы) дезинфекции и          ¦                      ¦

¦    ¦стерилизации                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦35. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦    не менее 2 на     ¦

¦    ¦прямой для микромотора при отсутствии в      ¦ рабочее место врача  ¦

¦    ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦36. ¦Наконечник стоматологический механический    ¦    не менее 2 на     ¦

¦    ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦ рабочее место врача  ¦

¦    ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦37. ¦Наконечник стоматологический турбинный без   ¦    не менее 2 на     ¦

¦    ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ   ¦ рабочее место врача  ¦

¦    ¦и УС и установке без фиброоптики             ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦38. ¦Наконечник стоматологический турбинный с     ¦    не менее 2 на     ¦

¦    ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте  ¦ рабочее место врача  ¦

¦    ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦39. ¦Наконечник стоматологический                 ¦      не менее 1      ¦

¦    ¦эндодонтический <*> понижающий механический  ¦                      ¦

¦    ¦угловой для микромотора при отсутствии в     ¦                      ¦

¦    ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦40. ¦Наконечник стоматологический редукторный     ¦  не менее 1 на одну  ¦

¦    ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический   ¦  должность врача     ¦

¦    ¦угловой для микромотора, под турбинный бор   ¦                      ¦

¦    ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦41. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте        ¦          1           ¦

¦    ¦МРУ и УС                                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦42. ¦Ножницы в ассортименте                       ¦          2           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦43. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический         ¦          1           ¦

¦    ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и    ¦                      ¦

¦    ¦УС                                           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦44. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический        ¦          1           ¦

¦    ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте       ¦                      ¦

¦    ¦МРУ и УС                                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦45. ¦Очиститель ультразвуковой (устройство        ¦          1           ¦

¦    ¦ультразвуковой очистки и дезинфекции         ¦                      ¦

¦    ¦инструментов и изделий)                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦46. ¦Очки защитные (от светового излучения) для   ¦     1 комплект       ¦

¦    ¦врача, пациента и ассистента                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦47. ¦Пинцеты анатомические разных размеров        ¦          2           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦48. ¦Прибор и средства для очистки и смазки       ¦          1           ¦

¦    ¦наконечников при отсутствии автоклава для    ¦                      ¦

¦    ¦наконечников                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦49. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев    ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦и игл <*> при отсутствии                     ¦                      ¦

¦    ¦централизованной утилизации                  ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦50. ¦Программное обеспечение диагностического     ¦          1           ¦

¦    ¦процесса, видеоархива и ведения              ¦                      ¦

¦    ¦компьютерной истории болезни, программа      ¦                      ¦

¦    ¦учета <*>                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦51. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при   ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на  ¦                      ¦

¦    ¦лучевую диагностику                          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦52. ¦Распаторы стоматологические                  ¦          5           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦53. ¦Расходные стоматологические материалы и      ¦   не менее 2 видов   ¦

¦    ¦медикаментозные средства:                    ¦       каждого        ¦

¦    ¦- лечебные,                                  ¦     наименования     ¦

¦    ¦- пломбировочные,                            ¦      расходного      ¦

¦    ¦- прокладочные материалы,                    ¦      материала       ¦

¦    ¦- адгезивные материалы,                      ¦                      ¦

¦    ¦- материалы для герметизации дентина,        ¦                      ¦

¦    ¦- материалы для временного пломбирования,    ¦                      ¦

¦    ¦- для временной фиксации несъемных протезов, ¦                      ¦

¦    ¦- для постоянной фиксации несъемной техники  ¦                      ¦

¦    ¦и протезов,                                  ¦                      ¦

¦    ¦- для лечения гиперчувствительности,         ¦                      ¦

¦    ¦- для фторпрофилактики,                      ¦                      ¦

¦    ¦- анестетики,                                ¦                      ¦

¦    ¦- антисептические препараты                  ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦54. ¦Светильник стоматологический при отсутствии  ¦    1 на рабочее      ¦

¦    ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦     место врача      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦55. ¦Система индивидуального кондиционирования    ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦и увлажнения воздуха в лечебных              ¦                      ¦

¦    ¦помещениях <**>                              ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦56. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия   ¦     не менее 2       ¦

¦    ¦в ассортименте                               ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦57. ¦Средства индивидуальной защиты от            ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦ионизирующего излучения при наличии          ¦                      ¦

¦    ¦источника излучения                          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦58. ¦Средства и емкости-контейнеры для            ¦ по требованию <***>  ¦

¦    ¦дезинфекции инструментов                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦59. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого   ¦    1 на рабочее      ¦

¦    ¦инструментария гласперленовый <*>            ¦     место врача      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦60. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии    ¦          1           ¦

¦    ¦центральной стерилизационной и автоклава     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦61. ¦Стол письменный для врача                    ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦62. ¦Столик стоматологический                     ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦63. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии     ¦          1           ¦

¦    ¦в комплекте МРУ и УС                         ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦64. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии в  ¦          1           ¦

¦    ¦комплекте МРУ и УС                           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦65. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных      ¦      не менее 1      ¦

¦    ¦материалов                                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦66. ¦Шкаф медицинский для медикаментов            ¦      не менее 1      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦67. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья          ¦     по требованию    ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦68. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов и ¦     не менее 24      ¦

¦    ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦                      ¦

¦    ¦ассортименте                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦69. ¦Щипцы стоматологические крампонные           ¦           1          ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦70. ¦Щитки защитные (от механического             ¦      не менее 2      ¦

¦    ¦повреждения глаз) для врача и ассистента     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦71. ¦Элеваторы стоматологические для удаления     ¦     не менее 10      ¦

¦    ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в  ¦                      ¦

¦    ¦ассортименте                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦72. ¦Наборы диагностические для проведения тестов ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦    ¦на выявление новообразований (скрининг) и    ¦                      ¦

¦    ¦контроля за лечением новообразований <*>     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 73.¦Набор для депофореза <*>                     ¦     1 на кабинет     ¦

L----+---------------------------------------------+-----------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого

и стоматологического отделения стационара с перевязочной

-----T---------------------------------------------T----------------------¬

¦ N  ¦    Наименование оснащения (оборудования)    ¦   Количество, шт.    ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 1. ¦Аппарат для измерения артериального давления ¦    по числу палат    ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 2. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический       ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 3. ¦Изделия одноразового применения:             ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                      ¦

¦    ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                      ¦

¦    ¦- маски,                                     ¦                      ¦

¦    ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                      ¦

¦    ¦хирургические,                               ¦                      ¦

¦    ¦- бумажные нагрудные салфетки для            ¦                      ¦

¦    ¦пациентов,                                   ¦                      ¦

¦    ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                      ¦

¦    ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                      ¦

¦    ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                      ¦

¦    ¦персонала,                                   ¦                      ¦

¦    ¦- перевязочные средства,                     ¦                      ¦

¦    ¦- слюноотсосы,                               ¦                      ¦

¦    ¦- стаканы пластиковые                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 4. ¦Кровать функциональная медицинская           ¦ по числу койко-мест  ¦

¦    ¦больничная                                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 5. ¦Камеры для хранения стерильных инструментов  ¦  1 на процедурную и  ¦

¦    ¦при отсутствии системы пакетирования         ¦  1 на перевязочную   ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 6. ¦Контейнер (емкость) для предстерилизационной ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦очистки, дезинфекции и стерилизации          ¦                      ¦

¦    ¦медицинских инструментов и изделий           ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 7. ¦Коробка стерилизационная (бикс) для хранения ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦стерильных инструментов и материала          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 8. ¦Кушетка медицинская смотровая                ¦   1 на процедурную   ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 9. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная             ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦для помещений                                ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦10. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная для         ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦помещений передвижная <**>                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦11. ¦Матрацы противопролежневые                   ¦     не менее 3       ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦12. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦    по количеству     ¦

¦    ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦      кабинетов,      ¦

¦    ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦   предназначенных    ¦

¦    ¦                                             ¦  для осуществления   ¦

¦    ¦                                             ¦      инвазивных      ¦

¦    ¦                                             ¦     медицинских      ¦

¦    ¦                                             ¦     вмешательств     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦13. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)    ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦дезинфекции и стерилизации                   ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦14. ¦Набор хирургический малый для челюстно-      ¦     не менее 2       ¦

¦    ¦лицевой хирургии                             ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦15. ¦Негатоскоп настенный                         ¦     не менее 2       ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦16. ¦Приборы для утилизации шприцев и игл (при    ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦отсутствии централизованной утилизации)      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦17. ¦Светильник бестеневой медицинский            ¦  1 на перевязочную   ¦

¦    ¦передвижной                                  ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦18. ¦Система палатной сигнализации                ¦   1 на отделение     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦19. ¦Система разводки медицинских газов, сжатого  ¦   1 на отделение     ¦

¦    ¦воздуха и вакуума                            ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦20. ¦Стетофонендоскоп                             ¦   по числу врачей    ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦21. ¦Стол инструментальный                        ¦    не менее 2 на     ¦

¦    ¦                                             ¦    перевязочную      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦22. ¦Столик манипуляционный с принадлежностями    ¦    не менее 1 на     ¦

¦    ¦                                             ¦  процедурную и 1 на  ¦

¦    ¦                                             ¦     перевязочную     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦23. ¦Столик (тумба) прикроватный                  ¦ по числу койко-мест  ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦24. ¦Стол перевязочный                            ¦    по числу          ¦

¦    ¦                                             ¦    перевязочных      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦25. ¦Стол письменный для врача                    ¦    1 на рабочее      ¦

¦    ¦                                             ¦     место врача      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦26. ¦Стул для пациента                            ¦ по числу койко-мест  ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦27. ¦Термометр медицинский (ртутный или цифровой) ¦    по требованию     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦28. ¦Установка (устройство) для обработки         ¦          2           ¦

¦    ¦рук хирурга                                  ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦29. ¦Холодильник для хранения медикаментов        ¦      не менее 2      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦30. ¦Шкаф для медицинской одежды                  ¦    по требованию     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦31. ¦Шкаф медицинский                             ¦    по требованию     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦32. ¦Штатив для инфузионных растворов             ¦    по требованию     ¦

L----+---------------------------------------------+-----------------------

2. Стандарт оснащения операционной хирургического

челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

-----T---------------------------------------------T----------------------¬

¦ N  ¦    Наименование оснащения (оборудования)    ¦   Количество, шт.    ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 1. ¦Автоклав для наконечников                    ¦          1           ¦

¦    ¦(стерилизатор паровой настольный) <*>        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 2. ¦Аппарат наркозно-дыхательный (для            ¦          1           ¦

¦    ¦ингаляционного наркоза)                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 3. ¦Аспиратор хирургический                      ¦          2           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 4. ¦Дефибриллятор                                ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 5. ¦Инструменты и наборы для проведения          ¦          4           ¦

¦    ¦комбинированной анестезии                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 6. ¦Инъектор автоматический для внутривенных     ¦          1           ¦

¦    ¦вливаний <*>                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 7. ¦Изделия одноразового применения:             ¦ по требованию <**>   ¦

¦    ¦- шприцы и иглы для инъекций,                ¦                      ¦

¦    ¦- скальпели в ассортименте,                  ¦                      ¦

¦    ¦- маски,                                     ¦                      ¦

¦    ¦- перчатки смотровые, диагностические,       ¦                      ¦

¦    ¦хирургические,                               ¦                      ¦

¦    ¦- бумажные простыни для пациентов,           ¦                      ¦

¦    ¦- полотенца для рук в контейнере,            ¦                      ¦

¦    ¦- салфетки гигиенические,                    ¦                      ¦

¦    ¦- медицинское белье для медицинского         ¦                      ¦

¦    ¦персонала,                                   ¦                      ¦

¦    ¦- перевязочные средства,                     ¦                      ¦

¦    ¦- слюноотсосы,                               ¦                      ¦

¦    ¦- стаканы пластиковые                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 8. ¦Катетер для анестезиологии и реанимации      ¦   по требованию      ¦

¦    ¦однократного применения                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦ 9. ¦Комплект мебели для операционной             ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦10. ¦Комплект термоматрац для операционного       ¦          1           ¦

¦    ¦стола <*> (матрац согревающий                ¦                      ¦

¦    ¦хирургического и реанимационного             ¦                      ¦

¦    ¦назначения)                                  ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦11. ¦Контейнеры (биксы) для стерильных            ¦ по требованию <**>   ¦

¦    ¦хирургических инструментов и материала       ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦12. ¦Контейнер (емкость) для предстерилизационной ¦ по требованию <**>   ¦

¦    ¦очистки, дезинфекции и стерилизации          ¦                      ¦

¦    ¦медицинских изделий                          ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦13. ¦Лампа бактерицидная передвижная <*>          ¦ по требованию <**>   ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦14. ¦Мобильный рентгеновский аппарат с            ¦          1           ¦

¦    ¦электронно-оптическим приемником             ¦                      ¦

¦    ¦(радиовизиограф или иное)                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦15. ¦Монитор операционный                         ¦          2           ¦

¦    ¦многопараметрический                         ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦16. ¦Набор интубационный                          ¦          3           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦17. ¦Набор хирургических инструментов большой     ¦          3           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦18. ¦Набор реактивов для контроля дезинфекции     ¦    по требованию     ¦

¦    ¦и стерилизации                               ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦19. ¦Набор для эпидуральной анестезии одноразовый ¦    по требованию     ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦20. ¦Негатоскоп настенный                         ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦21. ¦Облучатель ультрафиолетовый                  ¦  по требованию <**>  ¦

¦    ¦бактерицидный (для помещений)                ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦22. ¦Столик инструментальный                      ¦     не менее 3       ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦23. ¦Столик операционной сестры                   ¦     не менее 2       ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦24. ¦Стол с выдвижными ящиками для расходного     ¦     не менее 2       ¦

¦    ¦материала                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦25. ¦Стойка для дозаторов и инфузоматов           ¦     не менее 3       ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦26. ¦Стул без спинки вращающийся с моющимся       ¦          4           ¦

¦    ¦покрытием                                    ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦27. ¦Система разводки медицинских газов, сжатого  ¦          1           ¦

¦    ¦воздуха и вакуума                            ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦28. ¦Система для реинфузии крови                  ¦          1           ¦

¦    ¦с принадлежностями <*>                       ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦29. ¦Система для аутогемотрансфузии               ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦30. ¦Набор медикаментов для индивидуальной        ¦          1           ¦

¦    ¦профилактики парентеральных инфекций         ¦                      ¦

¦    ¦(аптечка "анти-СПИД")                        ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦31. ¦Укладка для оказания экстренной              ¦          1           ¦

¦    ¦медицинской помощи при анафилактическом      ¦                      ¦

¦    ¦шоке                                         ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦32. ¦Ультразвуковой сканер с датчиками для        ¦          1           ¦

¦    ¦интраоперационной диагностики <*>            ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦33. ¦Установка (устройство) для обработки рук     ¦          2           ¦

¦    ¦хирурга                                      ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦34. ¦Холодильник для хранения медикаментов        ¦      не менее 1      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦35. ¦Шкаф для комплектов операционного белья и    ¦          2           ¦

¦    ¦инструментов                                 ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦36. ¦Шкаф для медикаментов                        ¦      не менее 1      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦37. ¦Шкаф медицинский                             ¦      не менее 1      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦38. ¦Штатив (стойка) для длительных инфузионных   ¦      не менее 2      ¦

¦    ¦вливаний                                     ¦                      ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦39. ¦Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический ¦          1           ¦

+----+---------------------------------------------+----------------------+

¦40. ¦Эндоскопическая консоль или стойка с         ¦          1           ¦

¦    ¦оборудованием и принадлежностями для         ¦                      ¦

¦    ¦эндовидеохирургии <*>                        ¦                      ¦

L----+---------------------------------------------+-----------------------

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета

хирургического челюстно-лицевого и стоматологического

отделения стационара

------T--------------------------------------------T----------------------¬

¦  N  ¦   Наименование оснащения (оборудования)    ¦   Количество, шт.    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 1.  ¦Автоклав (стерилизатор паровой), при        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 2.  ¦Аквадистиллятор (медицинский), при          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦отсутствии центральной стерилизационной     ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 3.  ¦Автоклав для наконечников (стерилизатор     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦паровой настольный) <*>                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 4.  ¦Амальгаммосмеситель <*>                     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦                                            ¦ с учетом требований  ¦

¦     ¦                                            ¦     СанПиН <**>      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 5.  ¦Аппарат воздушно-абразивный для снятия      ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦зубных отложений при отсутствии в Место     ¦     место врача      ¦

¦     ¦рабочее универсальное врача-стоматолога     ¦                      ¦

¦     ¦(далее - МРУ) и Установка                   ¦                      ¦

¦     ¦стоматологическая (далее - УС)              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 6.  ¦Аппарат для дезинфекции оттисков,           ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦стоматологических изделий и инструментов    ¦                      ¦

¦     ¦<*>                                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 7.  ¦Аппарат для диагностики жизнеспособности    ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦пульпы (электроодонтометр)                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 8.  ¦Аппарат для изготовления индивидуальных     ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦капп <*>                                    ¦ отделение (кабинет)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 9.  ¦Аппарат для определения глубины корневого   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦канала (апекслокатор)                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 10. ¦Аппарат для фонофореза (лекарственного      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦электрофореза) <*> при отсутствии           ¦                      ¦

¦     ¦физиотерапевтического кабинета              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 11. ¦Аппарат для снятия зубных отложений         ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦ультразвуковой (скейлер) при отсутствии     ¦     место врача      ¦

¦     ¦в МРУ и УС                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 12. ¦Артикулятор (стоматологический) с лицевой   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дугой <*>                                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 13. ¦Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 14. ¦Биксы (коробка стерилизационная для         ¦ по потребности <**>  ¦

¦     ¦хранения стерильных инструментов            ¦                      ¦

¦     ¦и материала)                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 15. ¦Бормашина зуботехническая <*>               ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 16. ¦Бормашина стоматологическая портативная <*> ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦  отделение (кабинет) ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 17. ¦Вибростол (стоматологический,               ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦зуботехнический) <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 18. ¦Гипсоотстойники (грязеуловитель)            ¦не менее 1 на каждую  ¦

¦     ¦                                            ¦       раковину       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 19. ¦Горелка стоматологическая (спиртовая,       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦газовая, пьезо)                             ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 20. ¦Диатермокоагулятор стоматологический при    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦отсутствии в МРУ и УС                       ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 21. ¦Дополнительные аксессуары (ретракционные    ¦     не менее 1       ¦

¦     ¦нити и кольца, матричные системы, клинья,   ¦ наименования каждой  ¦

¦     ¦материалы для регистрации окклюзии)         ¦  позиции на кабинет  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 22. ¦Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   ¦      не менее 5      ¦

¦     ¦                                            ¦     наименований     ¦

¦     ¦                                            ¦      на кабинет      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 23. ¦Зонды глазные в ассортименте, для           ¦      не менее 3      ¦

¦     ¦зондирования протока слюнных желез          ¦     наименований     ¦

¦     ¦                                            ¦      на кабинет      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 24. ¦Инструменты стоматологические (мелкие):     ¦    по требованию     ¦

¦     ¦- боры,                                     ¦                      ¦

¦     ¦- полиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- финиры,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- головки фасонные,                         ¦                      ¦

¦     ¦- диски сепарационные и круги,              ¦                      ¦

¦     ¦- фрезы,                                    ¦                      ¦

¦     ¦- корневые инструменты                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 25. ¦Инкубатор для проведения                    ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦микробиологических тестов (CO2 инкубатор    ¦      отделение       ¦

¦     ¦для выращивания культур клеток и тканей) <*>¦     (при наличии     ¦

¦     ¦                                            ¦      отдельного      ¦

¦     ¦                                            ¦  помещения с учетом  ¦

¦     ¦                                            ¦  требований СанПиН)  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 26. ¦Изделия одноразового применения:            ¦ по требованию <***>  ¦

¦     ¦- шприцы и иглы для инъекций                ¦                      ¦

¦     ¦- скальпели в ассортименте                  ¦                      ¦

¦     ¦- маски                                     ¦                      ¦

¦     ¦- перчатки смотровые, диагностические,      ¦                      ¦

¦     ¦хирургические                               ¦                      ¦

¦     ¦- бумажные нагрудные салфетки для пациентов ¦                      ¦

¦     ¦- полотенца для рук в контейнере            ¦                      ¦

¦     ¦- салфетки гигиенические                    ¦                      ¦

¦     ¦- медицинское белье для медицинского        ¦                      ¦

¦     ¦персонала                                   ¦                      ¦

¦     ¦- перевязочные средства                     ¦                      ¦

¦     ¦- слюноотсосы                               ¦                      ¦

¦     ¦- слепочные ложки                           ¦                      ¦

¦     ¦- стаканы пластиковые                       ¦                      ¦

¦     ¦- и другие изделия                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 27. ¦Инъектор стоматологический, для карпульной  ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦анестезии                                   ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 28. ¦Инъектор стоматологический универсальный,   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦дозирующий, для карпульной анестезии <*>    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 29. ¦Камеры для хранения стерильных              ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦инструментов (при отсутствии системы        ¦                      ¦

¦     ¦пакетирования)                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 30. ¦Компрессор стоматологический                ¦   по требованию с    ¦

¦     ¦(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    ¦   учетом расчетной   ¦

¦     ¦                                            ¦       мощности       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 31. ¦Коронкосниматель стоматологический          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦      место врача     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 32. ¦Корцанг прямой                              ¦не менее 3 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 33. ¦Коффердам (роббердам) стоматологический <*> ¦    по требованию     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 34. ¦Кресло стоматологическое, при отсутствии в  ¦ не менее 1 на две    ¦

¦     ¦МРУ и УС                                    ¦ должности врача при  ¦

¦     ¦                                            ¦  двухсменной работе  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 35. ¦Крючки хирургические, зубчатые разных       ¦не менее 5 на кабинет ¦

¦     ¦размеров                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 36. ¦Лампа (облучатель) бактерицидная            ¦  по требованию <**>  ¦

¦     ¦для помещений                               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 37. ¦Лампа стоматологическая для                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦фотополимеризации (светоотверждения)        ¦    место врача       ¦

¦     ¦при отсутствии в МРУ и УС                   ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 38. ¦Ложки стоматологические оттискные (при      ¦ не менее не менее 10 ¦

¦     ¦выполнении ортопедических работ) <*>        ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 39. ¦Ложки хирургические (костные), разных       ¦ не менее не менее 3  ¦

¦     ¦размеров                                    ¦ на 1 должность врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 40. ¦Лупа бинокулярная для врача                 ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 41. ¦Машина упаковочная (аппарат для             ¦   не менее 1 на      ¦

¦     ¦предстерилизационной упаковки               ¦     отделение        ¦

¦     ¦инструментария) при отсутствии центральной  ¦                      ¦

¦     ¦стерилизационной <*>                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 42. ¦Место рабочее (комплект оборудования) для   ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦врача-стоматолога:                          ¦   на две врачебные   ¦

¦     ¦Установка стоматологическая (УС),           ¦    должности при     ¦

¦     ¦включающая блок врача-стоматолога           ¦ двухсменном рабочем  ¦

¦     ¦(бормашина), кресло стоматологическое,      ¦        дне           ¦

¦     ¦гидроблок стоматологический, светильник     ¦                      ¦

¦     ¦операционный стоматологический (данные      ¦                      ¦

¦     ¦части могут быть закреплены на единой       ¦                      ¦

¦     ¦несущей станине, либо крепиться взаимно,    ¦                      ¦

¦     ¦либо раздельно к несущим конструкциям       ¦                      ¦

¦     ¦(стене, мебели)) или Место рабочее          ¦                      ¦

¦     ¦универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ):  ¦                      ¦

¦     ¦включающее УС, оснащенную турбиной,         ¦                      ¦

¦     ¦микромотором, диатермокоагулятором,         ¦                      ¦

¦     ¦ультразвуковым скалером, пылесосом,         ¦                      ¦

¦     ¦негатоскопом                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 43. ¦Микрометр (зуботехнический)                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 44. ¦Микромотор стоматологический с оптикой или  ¦   не менее 1 на      ¦

¦     ¦без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      ¦  рабочее место врача ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 45. ¦Набор аппаратов, инструментов,              ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦медикаментов, методических материалов и     ¦                      ¦

¦     ¦документов для оказания экстренной          ¦                      ¦

¦     ¦медицинской помощи при состояниях,          ¦                      ¦

¦     ¦угрожающих жизни (укладка-аптечка для       ¦                      ¦

¦     ¦оказания экстренной помощи при              ¦                      ¦

¦     ¦общесоматических осложнениях в условиях     ¦                      ¦

¦     ¦стоматологических кабинетов)                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 46. ¦Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)    ¦ не менее 1 набора на ¦

¦     ¦для шлифования и полирования пломб и зубных ¦  1 должность врача   ¦

¦     ¦протезов                                    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 47. ¦Набор инструментов для осмотра рта          ¦   по требованию      ¦

¦     ¦(базовый):                                  ¦ в соответствии с     ¦

¦     ¦- лоток медицинский стоматологический,      ¦      СанПиН          ¦

¦     ¦- зеркало стоматологическое,                ¦                      ¦

¦     ¦- зонд стоматологический угловой,           ¦                      ¦

¦     ¦- пинцет зубоврачебный,                     ¦                      ¦

¦     ¦- экскаваторы зубные,                       ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка широкая двухсторонняя,           ¦                      ¦

¦     ¦- гладилка-штопфер,                         ¦                      ¦

¦     ¦- шпатель зубоврачебный                     ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 48. ¦Набор инструментов в ассортименте для       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦снятия зубных отложений:                    ¦    место врача       ¦

¦     ¦- экскаваторы,                              ¦                      ¦

¦     ¦- крючки для снятия зубного камня           ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 49. ¦Набор инструментов для трахеотомии          ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦                                            ¦     поликлинику      ¦

¦     ¦                                            ¦     (отделение)      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 50. ¦Набор инструментов, игл и шовного материала ¦ не менее 2 видов     ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 51. ¦Набор медикаментов для индивидуальной       ¦   не менее 1 на      ¦

¦     ¦профилактики парентеральных инфекций        ¦      кабинет         ¦

¦     ¦(аптечка "анти-СПИД")                       ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 52. ¦Набор реактивов для контроля (индикаторы)   ¦ по требованию <**>   ¦

¦     ¦дезинфекции и стерилизации                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 53. ¦Наборы микробиологические (реагенты,        ¦не менее 1 набора на  ¦

¦     ¦реактивы для бактериологических             ¦   10 посещений       ¦

¦     ¦исследований) для проведения тестов на      ¦                      ¦

¦     ¦кислотообразующую микрофлору при            ¦                      ¦

¦     ¦использовании инкубатора для проведения     ¦                      ¦

¦     ¦микробиологических тестов <*>               ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 54. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦прямой для микромотора при отсутствии       ¦    место врача       ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 55. ¦Наконечник стоматологический механический   ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии      ¦    место врача       ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 56. ¦Наконечник стоматологический турбинный без  ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптики при отсутствии в комплекте      ¦    место врача       ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке без фиброоптики        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 57. ¦Наконечник стоматологический турбинный с    ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте ¦    место врача       ¦

¦     ¦МРУ и УС и установке с фиброоптикой         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 58. ¦Наконечник стоматологический                ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦эндодонтический <*> понижающий механический ¦                      ¦

¦     ¦угловой для микромотора при отсутствии      ¦                      ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 59. ¦Наконечник стоматологический редукторный    ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦<*> с фиброоптикой повышающий механический  ¦   должность врача    ¦

¦     ¦угловой для микромотора, под турбинный бор  ¦                      ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 60. ¦Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦и УС                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 61. ¦Нож стоматологический для гипса             ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 62. ¦Ножницы в ассортименте                      ¦не менее 3 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 63. ¦Ножницы зуботехнические коронковые          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 64. ¦Нож-шпатель зуботехнический                 ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 65. ¦Окклюдатор                                  ¦   не менее 1 на 1    ¦

¦     ¦                                            ¦   должность врача    ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 66. ¦Отсасыватель пыли (стоматологический        ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   ¦     место врача      ¦

¦     ¦УС                                          ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 67. ¦Отсасыватель слюны (стоматологический       ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ  ¦     место врача      ¦

¦     ¦и УС                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 68. ¦Оттискные массы (слепочные                  ¦      не менее 3      ¦

¦     ¦стоматологические материалы) разных групп   ¦   наименований на    ¦

¦     ¦                                            ¦       кабинет        ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 69. ¦Очиститель ультразвуковой                   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦(устройство ультразвуковой очистки и        ¦                      ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов и изделий)         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 70. ¦Очки защитные (от светового излучения)      ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦для врача, пациента и ассистента            ¦   на рабочее место   ¦

¦     ¦                                            ¦        врача         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 71. ¦Параллелометр стоматологический <*>         ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 72. ¦Пинцеты анатомические разных размеров       ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 73. ¦Прибор и средства для очистки и смазки      ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦наконечников при отсутствии автоклава для   ¦                      ¦

¦     ¦наконечников                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 74. ¦Прибор (установка) для утилизации шприцев и ¦  по требованию <**>  ¦

¦     ¦игл <*> при отсутствии централизованной     ¦                      ¦

¦     ¦утилизации                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 75. ¦Расходные стоматологические материалы и     ¦      не менее 2      ¦

¦     ¦медикаментозные средства:                   ¦      наименований    ¦

¦     ¦- лечебные,                                 ¦      каждого вида    ¦

¦     ¦- пломбировочные,                           ¦      материала на    ¦

¦     ¦- прокладочные материалы,                   ¦        кабинет       ¦

¦     ¦- адгезивные материалы,                     ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для герметизации дентина,       ¦                      ¦

¦     ¦- материалы для временного пломбирования и  ¦                      ¦

¦     ¦временной фиксации несъемных протезов,      ¦                      ¦

¦     ¦- для постоянной фиксации несъемных         ¦                      ¦

¦     ¦протезов,                                   ¦                      ¦

¦     ¦- анестетики,                               ¦                      ¦

¦     ¦- антисептические препараты,                ¦                      ¦

¦     ¦- для лечения гиперчувствительности,        ¦                      ¦

¦     ¦- для фторпрофилактики                      ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 76. ¦Радиовизиограф или рентген дентальный, при  ¦ не менее 1 комплекта ¦

¦     ¦отсутствии рентген-кабинета или договора на ¦  на поликлинику      ¦

¦     ¦лучевую диагностику                         ¦   (отделение) <**>   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 77. ¦Распаторы стоматологические                 ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 78. ¦Ретракторы (десневые) стоматологические     ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 79. ¦Светильник стоматологический                ¦ 1 на рабочее место   ¦

¦     ¦при отсутствии в комплекте МРУ и УС         ¦       врача          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 80. ¦Система индивидуального кондиционирования и ¦ в соответствии с     ¦

¦     ¦увлажнения воздуха в лечебных помещениях    ¦       СанПиН         ¦

¦     ¦<**>                                        ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 81. ¦Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 82. ¦Средства индивидуальной защиты от           ¦  в соответствии с    ¦

¦     ¦ионизирующего излучения при наличии         ¦      СанПиН          ¦

¦     ¦источника излучения                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 83. ¦Средства и емкости-контейнеры для           ¦  в соответствии с    ¦

¦     ¦дезинфекции инструментов                    ¦      СанПиН          ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 84. ¦Стерилизатор стоматологический для мелкого  ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦инструментария гласперленовый <*>           ¦    место врача       ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 85. ¦Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦центральной стерилизационной и автоклава    ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 86. ¦Стол гипсовочный стоматологический с        ¦    не менее 1 на     ¦

¦     ¦рабочей поверхностью из нержавеющей стали   ¦ кабинет <*> не менее ¦

¦     ¦или пластика с отверстием для удаления      ¦          1           ¦

¦     ¦отходов гипса                               ¦    на отделение      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 87. ¦Стол письменный для врача                   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 88. ¦Столик стоматологический                    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 89. ¦Стул для ассистента врача при отсутствии    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦   место ассистента   ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 90. ¦Стул для врача-стоматолога при отсутствии   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦в комплекте МРУ и УС                        ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 91. ¦Шкаф медицинский для хранения расходных     ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦материалов                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 92. ¦Шкаф медицинский для медикаментов           ¦не менее 1 на кабинет ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 93. ¦Шкаф для медицинской одежды и белья         ¦  по требованию <**>  ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 94. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦оттискных масс                              ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 95. ¦Шпатель стоматологический моделировочный    ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦для воска                                   ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 96. ¦Шпатель стоматологический для замешивания   ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦гипса                                       ¦     место врача      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 97. ¦Щипцы стоматологические для удаления зубов  ¦    не менее 15 на    ¦

¦     ¦и корней зубов на верхней и нижней челюстях ¦ рабочее место врача  ¦

¦     ¦в ассортименте                              ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 98. ¦Щипцы стоматологические крампонные          ¦не менее 1 на рабочее ¦

¦     ¦                                            ¦        место         ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦ 99. ¦Щитки защитные (от механического            ¦не менее 2 на рабочее ¦

¦     ¦повреждения глаз) для врача и               ¦     место врача      ¦

¦     ¦ассистента                                  ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦100. ¦Элеваторы стоматологические для удаления    ¦не менее 5 на рабочее ¦

¦     ¦корней зубов на верхней и нижней челюстях в ¦     место врача      ¦

¦     ¦ассортименте                                ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦101. ¦Наборы диагностические для проведения       ¦не менее 1 на кабинет ¦

¦     ¦тестов на выявление новообразований         ¦                      ¦

¦     ¦(скрининг) и контроля за лечением           ¦                      ¦

¦     ¦новообразований <*>                         ¦                      ¦

+-----+--------------------------------------------+----------------------+

¦102. ¦Набор для депофореза <*>                    ¦     1 на кабинет     ¦

L-----+--------------------------------------------+-----------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами